关于平顺县农村人居环境整治2023年度建设项目

拟作出的环境影响评价文件审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2026年5月11日-2026年5月15日（5个工作日）。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0355-8899609

电子邮箱：czpsxzspj@163.com
通讯地址：平顺县行政审批服务管理局  

项目名称：平顺县农村人居环境整治2023年度建设项目

建设地点：山西省长治市平顺县 

建设单位：平顺县农业农村局 

环评机构：山西众环环保咨询有限公司

一、建设项目概况：

平顺县农村人居环境整治2023年度建设项目包含3座垃圾减量站，张井站处理规模为9t/d，本次仅对豆口站、赵城站2座进行环评。豆口站位于平顺县石城镇豆口村，建设内容为新建1座垃圾减量站，总处理规模16.5t/d，主要包括热解焚烧炉及其配套设备，总投资712.17万元，其中环保投资167.5万元；赵村站位于玉峡关镇赵城村，建设内容为新建1座垃圾减量站，总处理规模16.5t/d，主要包括热解焚烧炉及其配套设备，新建反应器式堆肥器1台，处理规模为2 t/d，总投资864.53万元，其中环保投资174万元。建设性质为新建。

该项目行业类别为7820 环境卫生管理，项目代码：2302-140425-89-05-787535。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：
（一）落实大气污染防治措施。施工现场应严格落实“六个百分百”要求，物料堆放全覆盖，车辆出入口设置洗车平台，施工现场地面全部硬化。运营期垃圾预处理单元要做好封闭负压处理，以减少恶臭对周边环境产生的影响，同时进风系统将厂房内的恶臭气体吸入焚烧炉内作为助燃空气使用。焚烧炉停炉检修时开启应急抽风除臭风机，垃圾仓内的臭气经设置在垃圾仓上部的活性炭吸附装置处理后排出，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准。垃圾焚烧排放的废气采用“SNCR脱硝+烟气急冷+湿法脱硫脱酸+湿法除尘+静电除尘器＋活性炭吸附”净化处理满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）及修改单后，通过25m烟囱排放；粉碎机粉尘采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，堆肥反应器搅拌发酵废气经堆肥反应器顶部水洗装置处理后经15m高排气筒排放，陈化、包装废气经设置在屋顶上部的活性炭吸附装置处理后排出，废气排放中颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，氨、硫化氢排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。

（二）落实水污染防治措施。施工期施工区内设置废水沉淀池，施工废水经沉淀池预处理后综合利用于洒水抑尘，不外排。运营期垃圾渗滤液、冲洗废水收集后定期用罐车运送至平顺县城市生活垃圾卫生填埋处理场渗滤液系统处理。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期厂界噪声须执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定。运营期选择低噪声型设备，采取减振、安装消声器、隔音等措施。烟道、风道等与设备连接处采用软连接，设备基础安装弹簧减振装置以减少振动噪声。垃圾运输车辆限速、禁鸣，建设围墙、绿化带，降低噪声。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（四）落实固废污染防治措施。建筑垃圾由施工单位集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场填埋处理，禁止随意丢弃。生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处置。运营期焚烧炉焚烧后的炉渣综合利用，飞灰经固化后暂存在危废贮存库定期送太原市固体废物处置中心（有限公司）。废手套、抹布、沉淀池沉渣、生活垃圾收集后全部送入焚烧炉焚烧处理。废油桶、废机油、废活性炭暂存于危废贮存库，定期送有资质的单位进行处置。危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。

（五）土壤和地下水保护措施。做好分区防渗工作切断土壤和地下水污染途径，做好地下水和土壤环境保护工作。

（六）强化环境风险防范和应急措施。严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施、环境管理和监测计划；建立严格的环境管理体系，完善的环保规章制度，按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染。

（七）你单位必须确保本项目污染物排放量满足长治市生态环境局平顺分局以平环函[2026]9号批复的总量控制指标：颗粒物0.866吨/年、二氧化硫1.848吨/年、氮氧化物12.8吨/年。

