竞争性磋商文件

项目编号:平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设设施、设备配置项目

项目名称:1404252023ACS00120

采购人：平顺县阳光小学校

集中采购机构：平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）

日期：2023年11月

目      录

第一章  磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知前附表	5

第三章   磋商供应商须知	7

一、	总则	7

二、磋商文件	8

三、响应文件	9

四、响应文件的提交及解密	11

五、磋商采购程序	11

六、签订合同	17

七、服务费	17

八、保密和披露	17

九、询问和质疑	18

第四章 采购需求	20

第五章 资格审查内容及评定成交标准	22

第六章  政府采购合同（通用货物类）	27

第七章  响应文件内容要求及格式	29

第一章  磋商公告

项目概况：

平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设设施、设备配置项目的潜在供应商应在山西政府采购平台获取磋商文件，并于2023年12月11日8时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404252023ACS00120

项目名称：平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设设施、设备配置项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：320万元。

采购需求：

（1）本次竞争性磋商共一包。

所投包内容必须完全响应本磋商文件所列示内容。未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品；所采购的货物必须符合国家强制性标准。

采购内容：范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务、税金等。具体要求详见本磋商文件第四章及采购明细附表。

（2）交付地点：长治市平顺县阳光幼儿园。

（3）合同履行期限：签订合同后5个月供货。

（4）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为小微企业单位。

3. 通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

4. 本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

时间：2023年11月29日至2023年12月11日8时30分，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59

地点：山西政府采购平台线上获取

方式：供应商登录山西省政府采购网-山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）自行下载磋商文件。

售价：免费提供。

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月11日8时30分。

地点：山西政府采购平台

本项目采用在线响应方式进行，磋商供应商通过山西政府采购平台电子投标客户端提交响应文件。

五、开启

时间：2023年12月11日8时30分。

地点：山西政府采购平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2.供应商在提交响应文件前完成CA数字证书办理；

CA数字证书办理咨询电话：

山西CA:0355-2090058

北京CA: 0355-2136789

3.供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

4.技术支持热线：400-881-7190；

5.开标时间起30分钟内供应商登陆“山西政府采购平台”，在项目采购-开标评标模块对响应文件进行在线解密。在规定时间内响应文件无法解密或解密失败的，视为无效响应；

6. 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：平顺县阳光小学校

地址：平顺县迎宾大道北侧

联系人：白老师

联系电话：13935586279

2. 采购代理机构信息及项目联系方式

名    称：平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）

地　　址：平顺县行政审批服务管理局507室

项目联系人：王女士

联系电话：13610658288

第二章  磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商供应商应具备的资格要求 | 本项目其他特定资格条件：无 本次磋商允许代理商参加报价； 本次磋商不允许联合体参加报价。 |
| 2 | 响应文件 （资格证明文件） | 一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 以上6项以提供《长治市政府采购供应商信用承诺函》为准。 二、本项目其他特定资格条件 按照本部分序号1“其他特定资质条件”规定提交相关证明文件。 说明：以上内容涉及的格式资料详见第七章；本项目将根据磋商供应商提供的上述文件进行资格性检查，具体检查的内容标准详见第五章评定和成交标准。 |
| 3 | 响应文件 （商务技术文件） | 一、报价明细表； 二、磋商供应商代表的证明； （1）法定代表人参加磋商的，提供“法定代表人身份证明书” （2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人授权委托书” （3）自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件。 三、响应函； 四、对商务要求的响应内容； 五、对技术要求的响应内容《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》、《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》； 六、对服务要求的响应内容； （1）服务方案响应情况：包括实施时间进度表、实施交付使用标准、保障措施等。 （2）售后服务响应情况：包括售后服务网点、人员、设施等情况，培训、维修承诺等。 七、政府采购政策要求内容（若涉及） 1.政府强制采购产品明细表； 2.非政府强制采购产品明细表； 3.正版软件承诺； 4.信息安全产品说明； 5.创新产品或创新服务明细表； 6.商品包装和快递包装承诺（须提供）； 7.中小企业声明函； 8.残疾人福利性单位声明函； 9.监狱企业证明文件。 八、磋商供应商认为需要提供的其他资料。 说明：以上内容涉及的格式资料详见第七章。 |
| 4 | 保证金 | 本项目不要求提交磋商保证金。 履约保证金：本项目不收取。 ( 保证金的提交、退还规定，请详细阅读磋商供应商须知第9条) |
| 5 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从提交响应文件之日起计算） |
| 6 | 本项目预算金额 | 320万元。 |
| 7 | 现场勘查 （或磋商前答疑会） | 不组织 |
| 8 | 接收质疑函的方式（如有的话） | 通过山西省政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目在线提起质疑 |

注：本表内容与磋商供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三章 磋商供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”指是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构为集中采购机构：平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）。

2.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门为长治市平顺县财政局。

2.4 “磋商供应商”指符合本磋商文件的规定和要求，获得磋商文件参加磋商，并向采购代理机构提交响应文件、最后报价的供应商。

2.5 “货物”：是指供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.6 “电子签章”指可通过山西政府采购平台正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含磋商供应商电子公章、法定代表人电子签章、授权代表电子签章。

2.7本磋商文件各章规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.8 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格磋商供应商

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

3.2 磋商供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供磋商采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件。

3.4 本次磋商是否允许代理商参加，详见磋商供应商须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个磋商供应商身份共同参加磋商，详见磋商供应商须知前附表序号1的规定。

4. 磋商费用

磋商供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5. 磋商文件的内容

5.1磋商文件由下列七章内容组成：

第一章 磋商公告；

第二章 磋商供应商须知前附表；

第三章 磋商供应商须知；

第四章 采购需求

第五章 资格审查内容及评定成交标准

第六章 合同条款及格式；

第七章 响应文件内容、要求及格式。

5.1除非特殊要求，磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，磋商供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.2 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

5.3磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规

定进行解释。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有 均具有约束作用。

6.2 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

6.3磋商供应商对磋商文件有疑问，应在山西政府采购平台内向采购代理机构提出澄清申请。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在山西政府采购平台内通知已获取磋商文件的所有磋商供应商。

6.4采购代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二章磋商供应商须知前附表序号7的要求。

三、响应文件

7. 响应文件的语言和计量单位

7.1磋商供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及磋商供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由磋商供应商承担。

7.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

8. 响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件。

资格证明文件部分指磋商供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

商务技术文件部分指磋商供应商提交的能够证明其提供的货物/服务满足磋商文件规定的文件。

响应文件的编制、上传及要求按第一章第四条规定执行。

报价明细表含本项目实质性要求的报价金额、供货期、质保期及参数等内容。若包含多个标的物的，磋商供应商须同时填报报价明细表。

8.2 响应文件要求内容及编排顺序详见磋商供应商须知前附表序号2、序号3的要求。有格式的详见本磋商文件第7章。

8.3 磋商报价

8.3.1 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险、税金和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

8.3.2 磋商供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价明细表。磋商供应商报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

8.3.3磋商供应商必须整包进行投报，不得拆包分项投报 。

8.3.4 本次磋商不接受可选择或可调整的报价。

8.3.5 磋商供应商应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

8.3.6 任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在磋商时将不作为价格折算的必备条件。

8.3.7对于有项目实施过程中需要主要辅材的项目，磋商供应商自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

9.保证金

9.1 本项目是否要求磋商供应商提交保证金，及要求磋商供应商应提交的保证金金额详见磋商供应商须知前附表序号4的规定。保证金按下列提交方式提交：

9.1.1 磋商供应商须在响应文件解密/递交之前将本项目保证金从自己的基本存款账户交纳到长治市平顺县政府采购中心专用存款账户上（账户详细信息见本文件的第二章磋商供应商须知前附表）。

9.1.2 未按上述要求提交保证金或提交的保证金金额不足的，其响应无效。

9.1.3前次采购失败的，采购代理机构将退还磋商供应商的保证金。

9.1.4采购代理机构保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，保证金缴纳账号将会发生变化，请磋商供应商参与后续采购时，注意勿将保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。

9.1.5凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，保证金无效。

9.2有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）磋商供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

10. 响应内容填写说明

10.1磋商供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使磋商对响应文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，磋商供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2磋商文件有固定格式要求的须按第七章提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

10.3 报价明细表应按磋商文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4磋商供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实有效，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由磋商供应商承担。

11. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见磋商供应商须知前附表序号5的规定。

12. 响应文件的签署及其他规定

12.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 磋商供应商在电子响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或标准公章的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章。

四、响应文件的提交及解密

13. 提交响应文件截止时间

13.1响应文件须按照磋商文件第一章磋商公告中规定的解密时间进行解密，磋商供应商在规定的时间未进行解密、解密不成功的，响应无效。

13.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改磋商文件或自行决定延长首次响应文件截止日期的，采购人和磋商供应商受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

14．响应文件的补充、修改和撤回

14.1磋商供应商在响应文件提交截止时间前，可以对电子响应文件进行补充、修改或者撤回。

14.2磋商供应商对电子响应文件的补充、修改应在电子响应文件上进行，修改完成后重新上传。

14.3在磋商文件要求的响应文件提交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

五、磋商采购程序

15 成立磋商小组

15.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

15.2 磋商小组负责完成具体的磋商评审事务，提出经磋商小组签字的书面磋商评审报告。

15.3 磋商活动的组织工作由集采机构负责。

15.4本项目采用网上磋商的方式进行，依据上传至系统的响应文件及在线方式进行磋商，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集中采购机构将等待系统恢复正常后继续进行磋商。系统不能及时恢复正常时，集中采购机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行磋商。

16. 响应文件的审查顺序

磋商小组在磋商地点，在规定的时间内，按照随机顺序对电子响应文件进行审查。

17. 响应文件审查

17.1磋商小组进行资格性检查及有效性、完整性、响应程度审查，应严格遵循本文件第五章评定和成交标准中的相关规定。

17.2 资格性检查，磋商小组对每个磋商供应商提交的响应文件中的资格证明等进行审查，以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。

17.3 有效性、完整性和响应程度审查，由磋商小组依据磋商文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.3.1 在审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.3.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在“山西政府采购平台”中提出，磋商供应商对磋商小组提出的澄清、说明或者补正的要求需采用PDF加盖电子签章的形式进行响应。

17.4评审中遵循的原则

17.4.1审查中，磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效：

A、未按磋商文件的规定提交响应保证金的；

B、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

C、不具备磋商文件规定的资格要求的；

D、报价超过磋商文件规定预算金额的；

E、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

17.4.2在磋商过程中发现有下列情形的，磋商小组应认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他磋商供应商的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益的。

17.4.3磋商供应商有下列情形之一的，视为串通行为，其响应无效：

A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或上传电子响应文件的IP地址一致的。

B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同磋商供应商的响应文件相互混装；

F、不同磋商供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价明细表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

磋商小组将要求磋商供应商按上述原则山西政府采购平台内调整确认，确认方式为PDF加盖电子公章。磋商供应商确认后的报价对磋商供应商具有约束力，如果磋商供应商不予确认，其响应无效。

17.5未通过资格性检查或未实质性响应磋商文件规定要求的响应文件按无效响应处理，磋商小组须及时告知有关磋商供应商。

17.6实质性响应的响应文件是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，根据本磋商文件规定的审查内容，经磋商小组认定的没有重大偏离或保留的响应文件。

17.7 重大偏离或保留系指磋商供应商提供的货物/服务的主要技术性能、数量、服务方案和交货(服务)期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18．磋商

18.1 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商供应商平等的磋商机会。

18.2 磋商的顺序，按照参加磋商的磋商供应商随机的顺序进行。

18.3 磋商内容包括货物/服务的技术配置、售后服务、服务方案、价格等采购需求以及磋商小组认为有必要明确的其它问题。

磋商时，磋商小组根据情况，可以要求或同意磋商供应商就某些磋商事项作出明确的承诺，承诺内容需在山西政府采购平台中以PDF格式并加盖电子公章形式进行响应。作为响应文件的组成部分。

18.4磋商供应商须知前附表序号3 明确本项目的技术要求、服务要求、合同商务要求、合同文本在磋商过程中不作任何实质性变动，磋商供应商的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最后报价。

18.5磋商供应商须知前附表序号3 明确了在磋商过程中可能进行实质性变动本项目的技术要求、服务要求、合同商务要求、合同文本的内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况，不进行任何实质性变动，磋商供应商的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最后报价。

18.6磋商供应商须知前附表序号3 明确了在磋商过程中可能进行实质性变动本项目的技术要求或服务要求或合同商务条款的内容，在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况，按照明确的可能实质性变动的内容，经采购人代表确认后，进行实质性变动，集采机构将及时在山西政府采购平台内通知所有参加磋商的磋商供应商，使每个磋商供应商均同时获得磋商文件的变动情况，磋商供应商接到该通知要按照集采机构要求加盖电子公章进行确认。

18.7 对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分，该通知由磋商小组成员共同签字。

18.8  发生实质性变动时，磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。重新提交响应文件包括现场提交响应文件补充文件的形式和另行约定时间提交响应文件的形式。

18.8.1 如发生的实质性变动内容较简单，参加磋商的供应商在山西政府采购平台内能够做出承诺，并且经磋商小组认可，可以以提交响应文件补充文件的形式提交响应文件。

18.8.2 如发生的实质性变动内容较复杂，参加磋商的供应商在磋商现场不能马上做出承诺，而必须给予一定的时间根据实质性变动的内容重新制作电子响应文件，则在磋商现场由磋商小组另行约定时间提交响应文件。

18.9 磋商供应商按照磋商文件变动情况和磋商小组要求重新提交的响应文件，除要对磋商文件变动的内容做出实质性响应外，还要做出新的一轮报价。

18.10磋商小组应对磋商供应商重新提交的响应文件按照本文件第20.13条要求进行审查。

18.11根据磋商文件（包括实质性变动的内容）和磋商供应商重新提交的响应文件，磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行新一轮的磋商。

18.12 经磋商、审查，磋商供应商重新提交的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最后报价。

18.13 磋商过程中，磋商供应商的所有承诺、书面补充文件以及重新提交的响应文件，需要以PDF格式并加盖电子公章在山西政府采购平台内进行提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商要求要以PDF格式并加盖电子公章在山西政府采购平台内提出。集采机构将在本项目成交通知书发出后5个工作日内退还退出磋商的磋商供应商的保证金。

19. 最后报价

19.1磋商结束后，对磋商文件做出实质性响应的磋商供应商进行最后报价，最后报价在“山西政府采购平台”内进行，磋商供应商最后报价按照磋商小组提供的报价格式单进行报价，磋商供应商须在磋商小组确定的最后报价时间内进行报价，最后报价是磋商供应商响应文件有效的组成部分。

19.1.1 磋商文件对技术、服务要求已详细列明，磋商结束后，所有继续参加磋商的磋商供应商（不得少于3家）要按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

19.1.2 磋商文件对技术、服务要求没有详细列明，需经磋商由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.1.3若实质性响应的供应商在规定时间内未提交最后报价，磋商小组将不对未提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.综合评审

20.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.2 采用综合评分法评审，应按照磋商文件第六章评定和成交标准中规定的综合评分法评分细则进行。

21. 确定成交供应商

21.1 磋商小组根据综合评分情况，取评审得分最高的磋商供应商为成交供应商，得分相同的，按最后报价由低到高顺序确定。得分和最后报价均相同的，按技术指标优劣顺序确定。

21.2 磋商小组组长根据磋商过程中形成的原始记录和评审结果编写评审报告，由磋商小组全体人员签字认可。

22. 评审复核

22.1评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

D、经磋商小组认定评分畸高、畸低的；

22.2评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

22.3. 关于磋商供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效处理的情形，即便未被及时发现而使该磋商供应商进入初审、磋商或其它后续程序的，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该磋商供应商承担。

23. 磋商保密

23.1采购人、集采机构要采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

23.2有关人员对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；任何人不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.3 磋商结束后，参与评审磋商的所有人员不得带走磋商现场的任何资料。

24. 采购项目终止

24.1 出现下列情形之一的，终止本次磋商活动：

A、符合专业条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B、磋商供应商的报价均超过采购预算的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

24.2 项目终止磋商后，磋商小组应做出书面报告，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告。

24.3 如本项目属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合竞争要求的提交最后报价的磋商供应商可以是2家，而不被终止。

六、签订合同

25. 成交通知

25.1 成交供应商确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的磋商供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

26. 签订合同

26.1 成交供应商应在接到成交通知书10日内按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明、承诺或者补正文件的内容与采购人签订合同。

26.2 成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3 本文件第四章商务、技术要求商务条件中要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

七、服务费

集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

八、保密和披露

28. 保密

磋商供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29. 披露

29.1 采购代理机构有权将磋商供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审的有关人员披露。

29.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求磋商供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、磋商供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及磋商供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

30. 询问

30.1潜在供应商对磋商文件有疑问的，可按第一章磋商公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问。

30.2询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，采购代理机构告知询问对象直接向采购人询问；询问方式为书面询问的，磋商供应商须提供以下资料各2份：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。采购人须在法定时间内向询问供应商进行书面答复。

31. 质疑

31.1在线质疑提出

供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

31.2质疑材料要求

供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。

31.3在线质疑答复

采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

对采购文件质疑的处理。采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。质疑针对采购文件中采购需求（含评分办法）的，由采购人进行答复。

对采购过程质疑的处理。采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人可依据评审报告意见答复；必要时，采购人应当组织原竞争性磋商小组协助处理质疑事项，并依据竞争性磋商小组出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观分评分错误情形的，由原竞争性磋商小组予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑供应商提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，质疑供应商应当提供书面材料证明其合法来源。

31.4质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

第四章   采购需求

一、项目概况

本项目为平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设设施、设备配置项目。采购内容主要为新建幼儿园设施、设备配套。

二、商务要求

第1包：

（一）合同履行期限：签订合同后5个月内供货。

（二）交货地点：长治市平顺县阳光幼儿园。

（三）付款条件：验收合格后，一次性付清项目款。

（四）履约保证金：本项目不要求成交供应商提交履约保证金。

（五）运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。

（六）保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

（七）商品包装和快递包装要求：

本项目采购标的中涉及商品包装和快递包装的，须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。

三、技术要求

第1包：需求或性能描述详见采购明细表。

（一）磋商供应商应按照技术要求中的序号顺序编制技术要求响应内容。

（二）技术要求响应内容的作用：磋商供应商所提供的技术要求响应内容是磋商小组及其成员评定投报标的物是否实质性响应磋商文件技术要求的依据。

（三）技术要求响应内容的要求：

1．能够证明投报标的物满足磋商文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物公开发行的产品说明书或手册等；

2．项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，磋商供应商按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；

3．磋商供应商认为需要提供的其他技术要求响应内容。

四、服务要求

第1包：

（一）提供服务方案：实施时间进度表、实施交付使用标准、培训承诺等。

（二）提供售后保障：售后服务体系（售后服务网点、人员、设施情况，售后联系方式）、售后服务响应机制（故障应急响应速度）、维修承诺等。

五、验收标准

采购人成立验收小组，根据磋商文件、响应文件、磋商供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由成交供应商负责。

六、其他

磋商供应商须保持登录山西政府采购平台，随时准备对磋商小组在平台上的询问予以解答。

第五章 资格审查内容及评定成交标准

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 标准 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | 《长治市政府采购供应商信用承诺函》 内容完整，电子签章符合要求。 |
| 2 | 本项目其他特定资格条件 | 按照本部分序号1“其他特定资质条件”规定提交相关证明文件。（若涉及） 内容完整，须加盖电子公章。 |

注：1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在磋商时补正。

2、以上任意一项证明文件清晰有效、符合要求。

3. 资格审查中通过信用中国网站、中国政府采购网查询的内容有失信记录且在执行期间的，资格审查不予通过，响应文件无效。

4.供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

说明：1.供应商在磋商时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函（详见附件），无需再提交以下6项证明材料：符合国家相关规定的财务状况报告；依法缴纳税收的证明材料；依法缴纳社会保障资金的证明材料；具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

2. 采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 |  |  |
| 1 | 报价明细表 | 1、所有磋商报价均以人民币/元为计算单位； 2、磋商供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价明细表； 3、不接受可选择或可调整的报价； 4、不接受超出本项目预算金额（最高限价）的报价； 5、服务期限是否符合项目需求； 内容完整，电子签章符合要求。 |
| 商务资信 |  |  |
| 2 | 磋商供应商代表的身份证明 | （1）法定代表人参加磋商的，提供“法定代表人身份证明书” （2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人授权委托书”； （3）自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件； 内容完整，电子签章符合要求。 |
| 3 | 响应函 | 满足磋商文件规定的报价有效期。 内容完整，须加盖电子公章。 |
| 4 | 对商务要求的响应内容 | 对照本文件第四章中“商务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查。 内容完整，须加盖电子公章。 |
| 技术 |  |  |
| 5 | 对技术要求的响应内容 （《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》、《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》） | 说明：1.若本项目采购明细表中若包含主要技术指标（★号参数）的，磋商供应商所投产品必须全部满足或优于这些指标，否则视为无效报价。磋商供应商须逐条对照“采购需求明细表-技术参数、服务内容及要求”的主要技术指标填报《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》。 主要技术指标必须提供至少一种能够证明投报标的物满足磋商文件技术参数要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物公开发行的产品说明书或手册等，证明材料若未提供，视为无效报价。 2. 若本项目采购明细表中包含一般技术指标的，磋商供应商所投产品应尽量满足这些技术指标要求。磋商供应商须逐条对照“采购需求明细表-技术参数、服务内容及要求”的一般技术指标填报《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》。 内容完整，须加盖电子公章。 |
| 6 | 对服务要求的响应内容 | （1）服务方案响应情况； （2）售后服务响应情况。 内容完整，须加盖电子公章。 |
| 7 | 涉及政府采购政策要求内容 （若涉及） | 1.政府强制采购产品明细表； 2.非政府强制采购产品明细表； 3.正版软件承诺； 4.信息安全产品说明； 5.创新产品或创新服务明细表； 6.商品包装和快递包装承诺（须提供）； 7.中小企业声明函； 8.残疾人福利性单位声明函； 9.监狱企业证明文件。 内容完整，须加盖电子公章。 说明：以上内容涉及的格式资料详见第七部分。 |
| 8 | 磋商供应商认为需要提供的其他资料 | 内容完整，须加盖电子公章。 |

说明：1、符合性检查的内容，经磋商小组认定没有做出实质性响应的，将导致响应文件无效。

2、审查时，对特殊情况的处理磋商小组要遵循磋商文件第三章磋商供应商须知第19条规定的原则。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、中小企业参加本项目的要求：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。对符合本办法规定的小微企业报价给予 15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、残疾人福利性单位参加本项目的要求：

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七章），残疾人福利性单位参加本项目时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、监狱企业参加本项目的要求：

（1）监狱企业参加视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投报货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投报标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、本项目涉及政府强制采购产品的要求：

（1）本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第七章），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（3）供应商投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的，供应商需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》（格式见第七章），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

5、本项目涉及正版软件的要求：

供应商需承诺所投报的计算机预装正版操作系统软件，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6、本项目涉及信息安全产品的要求：

投报标的物如属于财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》内的产品，需提供有效认证证书扫描件。否则将导致响应无效。

7、本项目涉及创新产品、创新服务的要求：

（1）供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）供应商投报创新产品或创新服务的，应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第七章），并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

8、本项目涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则响应无效；

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

四、无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

五、成交标准

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

六、综合评分法评分细则

| 因素 | 项 目 | 评审标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分36分 | 业绩 | 提供投标截止日前近三年内同类型项目的合同复印件（包括合同首页、合同标的页、合同金额所在页、签字盖章页），每提供一份得2分，本项满分6分，不提供则不得分。 | 6 |
|  | 所投产品方面 | 1、所投产品完全符合磋商文件技术要求的，得10分；每有一项正偏离的加1分，最多加3分。 | 13 |
|  | 报价产品技术性能要求 | （1）所投教育平台须具有可靠性认证：整机平均无故障工作时间即MTBF≥12万小时得1分，MTBF≥15万小时得2分，MTBF≥25万小时得2分，不满足不得分。（须提供认证机构出具的产品可靠性MTBF证书加盖制造厂商公章）。 （2）所投教育平台须通过高低温贮存，高低温负荷检测，跌落检测、落球冲击检测、防尘防水、防火实验、盐雾试验、浪涌抗扰度测试、静电放电抗扰度测试，整机具有防强光干扰性能，在≥400K Lux的强光照射下能够正常书写。满足该项全部要求得测试项目得2分，不满足不得分，（提供具有 CNAS或者CMA 标识的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。） （3）所投插拔式电脑OPS模块须平均无故障时间MTBF≥20万小时的得1分, MTBF≥50万小时的得1分，MTBF≥100万小时的得1分，并提供检测报告和证书（要求出具国家权威机构(CNAS认可的检测机构) 证书并加盖制造厂商公章） （4）投标文件须提供备授课软件、学生课堂评价软件，白板软件、展台软件、集控软件的著作权证书扫描件或影印件，且证书公司与所投设备为同一品牌厂商或集团公司，提供所需全部软件著作权证书得2分，不满足不得分。 | 12 |
|  | 项目进度 安排 | 有项目实施时间进度表且有时间节点得2分； 有项目实施时间进度表且没有时间节点得1分； 无项目实施时间进度表且无时间节点不得分。 | 2 |
|  | 人员配备 情况 | 提供技术团队人员配备情况（包括职务、主要负责事项、项目内职务等）（0-3分） | 3 |
| 技术部分34分 | 售后服务承诺 | （1）根据售后服务方案的描述进行打分（0-3分） （2）根据供应商描述的应急保障措施进行打分（0-3分） （3）根据供应商描述的备件服务情况进行打分（0-3分） （4）在质保期内对维修承诺进行打分（0-2分） （5）根据货物后期维护情况进行描述（0-3分） （6）售后服务响应情况：供应商承诺响应时间为用户提出问题半小时内予以响应，如有需要，1小时内赶赴现场得4分；3小时内赶赴现场得2分；6小时内赶赴现场得1分。（此项由评标委员会共同认定，不承诺或承诺与实际不符不得分。） | 18 |
|  | 供货方面 | 供货方案步骤紧凑，实施可靠（0-3分） | 3 |
|  | 项目实施方案 | （1）根据各供应商针对本项目制定的运输及装卸措施打分（0-3分） （2）根据各供应商针对本项目制定的交货时间安排打分（0-3分） （3）根据各供应商针对本项目制定的验收组织安排打分（0-3分） | 9 |
|  | 技术培训 | （1）根据供应商提供的培训方案中的相应应用培训指导打分（0-2分） （2）根据供应商提供的培训方案中的跟踪服务打分（0-2分） | 4 |
| 投标报价 30分 |  | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为最高分30分。其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |
| 上述各项之和即为投标人的综合得分 |  |  |  |

第六章  政府采购合同（通用货物类）

需方：

供方：

供方在平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）组织的****项目竞争性磋商采购中成交，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供以下货物

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）

二、合同总金额

人民币（大写）：                           （小写）：Y

合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、合同资金支付

资金支付方式：

资金支付条件及时间：验收合格后，一次性付清项目款。

四、履约保证金缴纳方式及退还

本项目不收取履约保证金。

五、售后服务及承诺

供方向需方承诺：

六、交货

1、交货期限：

2、交货地点：

七、交验

1、验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。

2、交货时供方就所报产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所报产品生产企业的责任。

3、供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。

4、需方要按照磋商文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。

八、需方责任

1、及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

九、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。

十、违约责任

1、需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额      %的违约金，逾期付款超过     日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。

2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额        的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额        的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额        的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

6、因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：                            。

十一、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式      份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、磋商文件（含澄清或修改文件）

2、响应文件（含澄清或说明文件）

3、供应商所做的其他承诺

4、项目验收标准、程序

需方(章):                             供方(章)：

法定代表人:                          法定代表人:

授权代表:                            授权代表:

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行:                            开户银行:

账号：                               账号：

本合同的签署地:

日期：       年    月     日

附：“政采智贷”告知事项

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

第七章  响应文件内容、要求及格式

一、磋商供应商提交响应文件须知

1、磋商供应商按照本章的顺序编排响应文件（资格证明文件）、响应文件（商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本章提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

资格证明文件格式

响应文件（资格证明文件）封面及目录格式

响  应  文  件

（资格证明文件）

项目名称

项目编号：

包     号：

磋商供应商单位名称：

（加盖电子公章）

二〇二   年  月   日

资格证明文件

目    录

一、长治市政府采购供应商信用承诺函…………………………………………………

二、本项目其他特定资格条件（若涉及）………………………………………………………

说明：目录内容和排序按磋商供应商须知前附表中磋商供应商应提交的资格证明文件内容及顺序排列。

一、长治市政府采购供应商信用承诺函（格式）

长治市政府采购供应商信用承诺函

致平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                                        ，项目编号：                                   ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用中国网站不存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假政府采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

日期：    年  月  日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、本项目其他特定资格条件（若涉及）

磋商供应商：             （电子公章）

日  期：

商务技术文件格式

响  应  文  件

（商务技术文件）

项目名称

项目编号：

包     号：

磋商供应商单位全称： （加盖电子公章）

二〇  年  月   日

商务技术文件

目    录

一、报价明细表………………………………………………………………

二、磋商供应商代表的证明…………………………………………………………

三、响应函……………………………………………………………………………

四、对商务要求的响应内容………………………………………………………………

五、对技术要求的响应内容……………………………………………………

《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》格式………………………………………

《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》格式………………………………………

六、对服务要求的响应内容（服务方案、售后保障）………………………………………

七、涉及政府采购政策要求内容（若涉及）…………………………………………

1.政府强制采购产品明细表……………………………………………………………

2.非政府强制采购产品明细……………………………………………………………

3.正版软件承诺…………………………………………………………………………

4.信息安全产品说明………………………………………………………………………

5.创新产品或创新服务明细……………………………………………………………

6.商品包装和快递包装承诺（须提供）…………………………………………………

7.中小企业声明函……………………………………………………………………………………

8.残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………………………

9.监狱企业证明文件…………………………………………………………………………

八、磋商供应商认为需要提供的其他资料…………………………

说明：目录内容和排序须按磋商供应商须知前附表中磋商供应商应提交的商务技术文件内容及顺序排列。

商务技术文件内容及格式

一、报价明细表

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

货币：人民币/元

| 包号 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数及详细配置 | 产地及制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务价格（含：运输、安装、辅料、系统集成、税金及其他达到设备正常运行的所有费用、质保期内的售后服务费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 包 总报价（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表不得有缺项，否则视同响应无效。

若实质性响应的供应商在规定时间内未提交最后报价，磋商小组将不对未提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商供应商：             （电子公章）：

法定代表人或磋商供应商授权代表(电子签章)：

日　期：

二、磋商供应商代表的证明格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

身份证号：              职  务：

系       （磋商供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商：                 (电子公章)

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人授权委托书

平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）：

本授权委托书声明：注册于             （磋商供应商住址）的               （磋商供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （磋商供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：                ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

磋商供应商：                        （电子公章）

法定代表人：             （法定代表人电子签章）

年  月  日

附磋商供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

三、响应函

响 应 函

平顺县行政审批服务中心（平顺县政府采购中心）：

(磋商供应商全称)授权          (磋商供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意以以下报价，按照磋商文件要求及合同约定完成项目。

第一包：人民币（大写）                            元（￥               元）

……

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件有效期 90个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资质要求。

4、提供磋商须知规定的全部响应文件。

5、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价明细表。

6、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件技术偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、我方承诺对磋商小组依法从符合相应资格条件的磋商供应商中，确定参加磋商的磋商供应商没有任何异议。

11、对贵方在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

磋商供应商代表姓名：

磋商供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：                         磋商供应商：             （电子公章）                                                                        年  月  日

四、对商务要求的响应内容

对本磋商文件“第四章 采购需求 二、商务要求”进行响应。

加盖电子公章。

五、对技术要求的响应内容

1.根据本文件第四章技术要求中的内容及采购需求明细表（技术参数及详细配置）进行响应；

2. 《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》、《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》。

投报货物（主要技术指标）技术偏离表（格式）

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 磋商文件 主要技术指标 | 响应文件对应 主要技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：                （电子公章）

日期：      年      月     日

附：主要技术指标证明材料。

注：1.采购明细表中技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标，磋商供应商所投产品必须全部满足或优于这些指标，否则视为无效报价。

2.若本项目采购明细表中包含主要技术指标的，须逐条对照“采购需求明细表-技术参数、服务内容及要求”的主要技术指标填报《投报货物（主要技术指标）技术偏离表》。

3.主要技术指标必须提供至少一种能够证明投报标的物满足磋商文件技术参数要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物公开发行的产品说明书或手册等，证明材料若未提供，视为无效报价。

投报货物（一般技术指标）技术偏离表（格式）

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 磋商文件 一般技术指标 | 响应文件对应 一般技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：                （电子公章）

日期：      年      月     日

注：1.采购明细表中技术参数前未加‘★’号的参数指标为一般技术指标，磋商供应商所投产品应尽量满足这些技术指标要求。

2. 若本项目采购明细表中包含一般技术指标的，须逐条对照“采购需求明细表-技术参数、服务内容及要求”的一般技术指标填报《投报货物（一般技术指标）技术偏离表》。

六、对服务要求的响应内容

1.对本磋商文件“第四章 采购需求 四、服务要求”进行响应，包括服务方案、售后保障。

加盖电子公章。

七、政府采购政策要求内容

（若涉及以下格式资料内容，请以包为单位分别填写）

本项目采购标的属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

供应商需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）及后续文件中确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，以方便查验。

1.《政府强制采购产品明细表》格式

政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.认证证书附后（有效期之内的中国节能产品认证证书扫描件）。

2. 未提供品目清单政府强制采购中国节能产品认证证书扫描件的，报价无效。

磋商供应商：             （电子公章）

年     月   日

2.《非政府强制采购产品明细表》格式

非政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

磋商供应商：            （电子公章）

年     月   日

3.正版软件承诺格式

正 版 软 件 承 诺

本公司现参与_________项目（项目编号：_________）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件及投报的成品软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

磋商供应商：             （电子公章）

年  月  日

4.信息安全产品说明

根据《财政部关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）规定：各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

若所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件。

加盖磋商供应商电子公章。

5.创新产品或创新服务明细表

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

第                包

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）磋商供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）磋商供应商投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

磋商供应商：                （电子公章）

年     月   日

6. 商品包装和快递包装承诺（须提供）

本公司现参与______________项目（项目编号：_________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此申明。

磋商供应商：                （电子公章）

年     月   日

7.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 理化生实验柜，属于家具制造业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           ，属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                （电子公章）

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

3. 本项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受15%的价格扣除政策。如果投报货物既有大中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受价格扣除相关政策。

8.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            （电子公章）

日  期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果公开成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》。

9.监狱企业证明函格式

监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此证明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

磋商供应商：            （电子公章）

日 期：

八、磋商供应商认为需要提供的其他资料

附件：

平顺县阳光幼儿园（校安工程）建设设施、设备配置项目清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏1 | 8 | 平米 | 规格18*0.91m，P10单色显示，高灰度，高刷新，超清晰，专业级显示，高对比度，防水防尘，抗高低温，物理密度：111111点/平米，无缝拼接，散热性好 |
| 2 | 字灯 | 1 | 套 | 规格：300*300cm5个，冲孔发光字，寿命长，光效高，高显色，强散热，不频闪，无辐射，低能耗 |
| 3 | 灯带 | 610 | 米 | 24V防雨，厚度：1cm，宽度：2-3cm，铝槽，亚克力罩 |
| 4 | 室内半球 | 40 | 个 | 网络高清，1080P全实时,300万1/2.5'CMOS聚焦模式：自动 / 半自动 / 手动 焦距：4mm - 92mm, 23倍 3.3mm - 119mm, 36倍 变倍速度：大约4秒(光学, 广角-望远) 大约4.4秒(光学, 广角-望远) 水平视角：57.58-3.12度(广角-望远) 57.1-1.7度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.7 F1.4-F4.2 |
| 5 | 室外球机 | 4 | 个 | 网络高清，1080P全实时,400万图像传感器：1/3" Interline Transfer Exview HAD-Ⅱ CCD 有效像素：PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V) 水平解析度：700TVL（彩色） 750TVL（黑白） 信号系统：PAL / NTSC 最低照度：0.02Lux/（F1.6，AGC ON),0.0008Lux /（F1.6，AGC ON,感光度×256)（彩色）；0.002Lux/（F1.6，AGC ON),0.00008Lux /（F1.6，AGC ON,感光度×256)（黑白） 白平衡：自动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外 增益控制：自动 / 手动 信噪比：大于50dB |
| 6 | 室外枪机 | 11 | 个 | 网络高清，1080P全实时,300万1/2.5'CMOS聚焦模式：自动 / 半自动 / 手动 焦距：4mm - 92mm, 23倍 3.3mm - 119mm, 36倍 变倍速度：大约4秒(光学, 广角-望远) 大约4.4秒(光学, 广角-望远) 水平视角：57.58-3.12度(广角-望远) 57.1-1.7度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.7 F1.4-F4.2 |
| 7 | 录像机 | 4 | 台 | VGA/HDMI同步输出，监看/回放分辨率为720P/1080P,6个SATA硬盘支持,单个硬盘容量最高支持8T盘，1，16路视频、3个USB接口，支持双码流，增强型H.264算法，支持4路实时同时回放 |
| 8 | 硬盘 | 32 | 个 | 8TWD-2T串口专业监控盘 |
| 9 | 拼接屏 | 6 | 块 | 1.显示单元:55“超窄边液晶屏；物理分辨率1920×1080，物理拼缝≤1.8mm，响应时间≤8ms,输入接口：HDMI、DVI各1个； ★2.亮度500cd/㎡，对比度5000:1，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级11级； |
| 10 | 液压支架 | 6 | 套 | 承重100KG |
| 11 | 解码器 | 1 | 台 | 高清解码6路解码器 |
| 12 | 24口POE交换机 | 4 | 台 | 24 端口网管供电型快速以太网交换机 订货号 JFS524E 网络协议和标准 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1p 优先级 IEEE 802.1Q VLAN 网络接口 24个10/100Mbps 以太网RJ-45端口 电源规格 240 VAC，50 60 Hz，最大1.2A的电流 功耗：5.9W LEDs 每设备：电源灯 每端口：（10/100 Mbps）连接、活动、速度 性能规范 带宽：4.8 Gbps（无阻塞） |
| 13 | 16口交换机 | 5 | 台 | 16 端口网管型快速以太网交换机 订货号 JFS524E 网络协议和标准 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1p 优先级 IEEE 802.1Q VLAN 网络接口 16个10/100Mbps 以太网RJ-45端口 电源规格 240 VAC，50 60 Hz，最大1.2A的电流 功耗：5.9W LEDs 每设备：电源灯 每端口：（10/100 Mbps）连接、活动、速度 性能规范 带宽：4.8 Gbps（无阻塞） |
| 14 | 网线 | 25 | 箱 | 超六类，铜心网线，无氧铜 |
| 15 | 水晶头 | 3 | 盒 | RJ45水晶头8芯插座，连接网线和交换机、路由器等网络设备。它的插孔分别为1、2、3、6和4、5、7、8，其中1、2号插孔为发送端，3、6号插孔为接收端，4、5号插孔为备用。RJ45水晶头可支持100Mbps传输速率 |
| 16 | 电线 | 1 | 卷 | 2.5平方全铜专业电源线 |
| 17 | 排插 | 1 | 个 | 8口排插 |
| 18 | 理线架 | 4 | 个 | 1. 线夹间距：50cm 2. 线夹数：25， 3. 理线架长度：3mm， 4. 杆身材质：铝合金 |
| 19 | PDU | 2 | 个 | 1. 输入电压：200-240V AC 2. 输入电流：PDU的输入电流10A、 3. 输出插座：PDU的输出插座国际标准插座。 4. 输出电流：PDU的输出电流10A 5 电路保护：PDU通常具有过载保护、短路保护、电压异常保护等电路保护功能。 |
| 20 | 小机柜 | 1 | 个 | 机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=500mm×400mm×400mm。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范，保证布线后整体外形美观。 机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。门板开孔均匀。 |
| 21 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 光纤收发一体100MB，6指示灯光纤收发器 |
| 22 | 光纤线 | 150 | 米 | 专业光纤线 |
| 23 | 24口核心交换机 | 1 | 个 | 24 端口简单网管型快速以太网交换机 订货号 JFS524E 网络协议和标准 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1p 优先级 IEEE 802.1Q VLAN 网络接口 24个10/100Mbps 以太网RJ-45端口 电源规格 240 VAC，50 60 Hz，最大1.2A的电流 功耗：5.9W LEDs 每设备：电源灯 每端口：（10/100 Mbps）连接、活动、速度 性能规范 带宽：4.8 Gbps（无阻塞） |
| 24 | 大机柜 | 1 | 个 | 机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=600mm×400mm×2000mm。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范，保证布线后整体外形美观。 机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。门板开孔均匀。 |
| 25 | 校园广播 | 1 | 套 | 主机服务器 1 IP网络控制主机SM "产品介绍SM 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.15.6英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 6.自带6路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 7.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 含12套室内广播音响，桌面话筒一套，交换机6台，室外音柱10个，室内走廊音响18只。 |
| 26 | 一键报警 | 1 | 套 | 1 管理中心主机 1 台 安卓系统，7.1寸电容屏，有双向对讲，广播，分区广播等功能，可与同网络构架系统内的海康，大华，雄迈方案的网络摄像机联动，组网方式灵活，功能强大。 2 室内终端 10 台 兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IPPBX/IMS平台/内置动态降噪DSP，有效消除环境背景噪音/内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话/内置2路短路输入和2路短路输出接口，实现安防联动/带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放/内置防拆检测检测功能,防止恶意篡改/防护等级IP65、防爆等级IK06/带防刺保护装置和专用螺丝，防范人为破坏/标准RJ45接口,有以太网口的地方即可接入，跨网段和路由 3 室外终端 8 台 兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IPPBX/IMS平台/内置动态降噪DSP，有效消除环境背景噪音/内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话/内置2路短路输入和2路短路输出接口，实现安防联动/带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放/内置防拆检测检测功能,防止恶意篡改/防护等级IP65、防水等级IPX5、防尘等级IP6X、防暴等级IK10/带防刺保护装置和专用螺丝，防范人为破坏/标准RJ45接口,有以太网口的地方即可接入，跨网段和路由 4 对讲可视终端 2 台,"外观美观大方, 设计要求简约时尚，采用铝合金拉丝面板，底壳采用铝合金。 高可靠性 采用工业级的芯片，保证了产品的适应性好，故障率低 兼容性好,稳定性高 与主流厂商的IPPBX具有很好的兼容性 声音响亮、拾音距离远、音质好 内置3W扬声器，声音响亮，可满足客户对高响度的需求；内置AGC算法，拾音距离达5米；采用双麦克风设计，配合降噪DSP算法，可实现 防护等级高 达到IP65，满足室内和户外应用对防水的要求。 抗破坏 达到IPK10,使产品的应用场合更广。 宽温工作（-40°C 到 70°C ） 满足各种恶劣工作环境应用的需求。 性价比高 对讲、广播和智能安防功能三合一可视通话 按下面板CALL键即可呼叫，实现全双工对讲； 防拆检测 带防拆检测接口，杜绝恶意篡可选改与破坏。 输入检测、输出控制 终端带2路短路输入、2路短路输出可实现智能安防联动；两路短路输出口还可以扩展控制电锁、电梯拨号盘使能等功能 外接有源音箱 终端可外接有源音箱播放背景音乐，支持HD(G.722)广播； 声音响亮，语音清晰 内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播； WEB远程管理 支持WEB远程在线配置与管理 在线升级 支持在线远程升级软件 5 报警立柱 2 台 蓝白色，总高2米，对讲终端高度1.5米。1、一键报警：遇到突发事故需要紧急求助，通过按键联系管理中心。双向对讲，管理中心与现场人员沟通情况，了解警情，快速反应。2、夜间警灯自动闪烁，指示对讲立柱位置。3、高音喇叭，喊话示警，紧急通知，广播招人等。4、多功能稳固支架，结构稳固，全金属构造，位置高，结构宽，可外接多个设备。5、互联网+ 治安防控，在人流量大和偏僻、治安复杂的区域安装报警立柱，打造更完善的社会治安防控体系。6、可以监控联动，使工作人员更加方便的了解现场发生的情况。 6 报警点铁盒 18 台蓝色外壳，白色字体。外部明装。宽度154mm，深度86mm，高度250mm |
| 27 | 无线网 | 1 | 套 | AP无线布点 吸顶AP、300M 覆盖范围：20M,带机量：18，整机功率12W,新增拨码开关，支持DC供电,共18个点位，含路由器1台交换机5台。 |
| 28 | 办公桌 | 1 | 套 | 160*160*80CM班台E1级环保板材 |
| 29 | 办公椅 | 2 | 把 | 160*65*50CM优质复合皮面转椅 |
| 30 | 文件柜 | 2 | 套 | 1200*185*40CME1级环保板材 |
| 31 | 单人沙发 | 4 | 个 | 90*80*100CM高密度海绵，耐磨西皮，环保实木 |
| 32 | 茶几 | 2 | 个 | 30*60*65CM弧形，石材桌面 |
| 33 | 打印机 | 3 | 台 | 380.5*293.4*287CM，wifi,usb连接，首页输出7.6秒，打印速度20页/分 |
| 34 | 办公桌 | 19 | 套 | 120*60*80CME1级环保板材 |
| 35 | 办公椅 | 6 | 把 | 96*55*48CM加粗弓形钢管框架，乳胶坐垫 |
| 36 | 文件柜 | 2 | 套 | 180*85*39CM偏三斗铁皮柜 |
| 37 | A3彩色打印复印一体机 | 1 | 台 | 多点触控，INFO-Paletie设计理念，复印速度：26页/分钟，打印速度：22页/分钟，预热时间：20秒，USB打印/扫描，一键卡式复印 |
| 38 | 文件柜 | 12 | 套 | 180*85*39CM中二斗铁皮柜 |
| 39 | 医务柜 | 2 | 套 | 180*90*39CM304不锈钢 |
| 40 | 体重秤 | 1 | 套 | 90*35*31CM120KG称重，身高体重一起测，3MM厚钢材 |
| 41 | 视力表 | 1 | 套 | 按国家标准（GB11533-2011）印制亚克力面板，标准LED视力表灯箱 |
| 42 | 诊疗床 | 1 | 套 | 180*60*65CM钢制床架，高密度回弹海绵，优质皮革，有置物架 |
| 43 | 紫外线消毒灯车 | 1 | 套 | 106*90*36CM灯臂可调节，无线遥控，紫外线+臭氧杀菌 |
| 44 | 测温枪 | 3 | 个 | 测温枪双探头设计,准确测量 高灵敏探头,测温探头+测距探头，双重保障,精确到0.1℃，距离传感器，到位即测,环境补偿算法,一键测温操作便捷,操作简单，按下开机测量键，对准眉心位置，即可完成测量,可调音量无扰睡眠,将提示音开关键滑至啊，提示音关闭，测量结束震动提示，不打扰宝宝睡眠.距离提示,368 电量提示,当探头移至眉心0-5cm范围内，即可显示测量结果，防止不在有效测温距离内的错误操作，自带电量显示功能.高温异常,背光预警 测量结果一目了然,测温高于375°，屏幕 高清大屏，夜间读数方便，双色背光显示， 378 ,背光变成橙色，机器蜂鸣提醒 |
| 45 | 医疗处置盒 | 1 | 套 | 规格：350*230*230MM铝塑面板，铝合金框架，ABS包角 |
| 46 | 床 | 1 | 套 | 120*196*55CM实木床 |
| 47 | 会议桌 | 1 | 套 | 6*1.5*0.75M，E1级环保高密度板材 |
| 48 | 会议椅 | 20 | 把 | 96*55*48CM加粗弓形钢管框架，皮面 |
| 49 | LED显示屏 | 28.9 | 平米 | P2.5全彩LED显示屏，宽视角，防水防尘，抗高低温，高对比度，图像逼真，品质可靠 |
| 50 | 舞台台阶 | 65.7 | 平米 | 橡木实木 |
| 51 | 音箱 | 6 | 台 | 2路分频，12高性能全频扬声器系统，15mm夹板箱体，可以旋转安装角号模式 |
| 52 | 调音台 | 1 | 台 | 12路调音台，8个单声道，4立体声，-78dB串扰，功耗：22W，幻象电源电压：+48V，规格：444*130*500MM，净重：7.1KG，24编程数字效果 |
| 53 | 功放 | 2 | 台 | 8立体声功率：4*1000W，8桥接功率：2*2000W，频率响应：20Hz-34KHz，信噪比:>112dB,输入连接器：XLR母，输出连接器：Speakon座，规格：88*483*396mm，净重：30kg |
| 54 | 无线话筒 | 2 | 台 | 频率范围：700MHz-900MHz，黑色面板，铁质机箱，动态范围：>105dB,音频频响：40Hz-15KHz，信噪比：>98dB，接收器规格：55*35.5*14.5cm，供电方式：2节1.5电池 |
| 55 | 航空箱 | 1 | 个 | 16U航空柜，总高93cm，内经高：54cm，防震棉双层加厚，液压杆升降架，优质防火板，加厚蝴蝶松 |
| 56 | 控制台 | 1 | 套 | 全钢架结构，静电粉末喷涂，免漆台面，预留走线孔，600*900*750mm,主体框架1.0厚，承重梁1.22厚。 |
| 57 | 点歌机 | 1 | 台 | 支持遥控，手机控制，多组音频输入，多种场景模式，音效可自由设定，八核芯片，多元化双系统 |
| 58 | 窗帘 | 350 | 米 | 棉麻纤维，手感柔顺，优良垂感，无异味，无甲醛，含蕾丝装饰条 |
| 59 | 轨道 | 291 | 米 | 铝合金单轨，纳米滑轮，顺滑轻音，环保安全，规格：高4.4cm宽2cm |
| 60 | 办公椅 | 26 | 把 | 75*52*48CM加粗弓形钢管框架，网面靠背 |
| 61 | ★教育平台 | 8 | 套 | 1.设备采用LED背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A规屏，显示尺寸≥70英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160，对比度4000:1；最大可视角度：≥178°(H)/ 178°(V)；通讯接口USB。 2.整机采用零贴合技术，4mm防眩光防爆钢化玻璃，透过率≥90%。 3.整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持20点触控，触摸高度≤2mm。 4.整机亮度不低于350cd/㎡，最大可支持 400cd/㎡，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供具有CNAS或者CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 5.整机自带嵌入式 Android 11.0操作系统，内存 ≥2GB ，存储≥16GB 6.整机内置≥1300万像素摄像头及8阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。（提供具有 CNAS或者CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 7.整机色彩覆盖率最高可达135%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤2。（提供具有 CNAS或者CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 8.整机前置接口：HDMI*1（非转接），Touch USB*1，USB3.0*3（Windows和Android系统均能识别无需区分）,全功能USB Type-C*1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）。（提供具有 CNAS或者CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 9.整机包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置，Android整机和OPS（Windows或国产化系统） 10.整机采用插拔式电脑OPS模块架构，OPS电脑模块传输速率≥10Gbps。（提供具有 CNAS或者CMA 标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 11.整机通过NFC模块可以与移动端进行大小屏互动。（提供具有 CNAS或者CMA 标识的检测报告复印件并加盖原厂鲜章。） 12.支持一键进行硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、 处理器等模块等进行检测，检测后反馈检测结果故障提示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 13.支持护眼功能：采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜40%，低蓝光模式屏幕色温无变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 1.软件可为教师配备个人账号，形成完整的信息化教学账号体 系，登录支持三种登录方式，包括为手机号验证码登录、账户密码登录，绑定微信扫码登录。 （提供具有 CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商鲜章。） 2.支持教学云平台功能，支持云端备课，支持调用在线资源，教师注册即可获得50GB的云盘容量，教师可直接登陆云平台进行备课及课件修改、下载等功能，支持在个人云盘创建多级个人目录， 支持上传 PPT、WORD、图片、视频文件。（提供具有 CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商鲜章。） 3.★支持校本云盘，支持可以划分不同空间，支持教师分组，课件上的所有修改、操作均可实时同步到云端，课件上的所有修改、操作均可实时同步云端，无需单独保存上传，需确保多终端调用同个课件均为最新版本。（提供具有 CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商鲜章。） 4.★白板软件具有≥5 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、 荧光笔和不少于 12 种的书写颜色供使用者选择，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注使用，2 个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔的粗细等。（提供具有 CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商鲜章。） |
| 62 | 教师储物柜 | 16 | 个 | 60*40*240cmE1级环保禾香板，精工定制 |
| 63 | 三层电烤箱 | 1 | 个 | 功率：19.8KW，电压：380V，铜芯专线，1221*830*1533mm，净重：150kg以上 |
| 64 | 大锅灶（电磁灶） | 1 | 个 | 规格：1100*1150*800+450mm，大锅灶，功率：20KW足厚1.2mm加厚不锈钢一次冲压成型，高强度微晶面板，防爆裂，双层纯铜线圈，VA智能显示。 |
| 65 | 双炒单温灶（电磁灶） | 1 | 个 | 双炒单温灶规格：1800*1000*800+450mm功率：功率：15KW足厚1.2mm加厚不锈钢一次冲压成型，高强度微晶面板，防爆裂，双层纯铜线圈，VA智能显示。 |
| 66 | 压面机 | 1 | 个 | 300型压面机，功率：1.3kw，规格：440*860*310cm，不锈钢机身，纯铜电机，六齿轮带动，双皮带驱动，表面采用0.8mm优质不锈钢材质成，电压：220v，工作效率：200kg/h |
| 67 | 和面机 | 1 | 个 | 50kg和面机，功率：3000W，规格：950*660*870mm，重量：114KG，可视化天窗，精钢和面刀，加厚不锈钢，纯铜大电机 |
| 68 | 消毒柜 | 2 | 台 | 910型消毒柜，不锈钢材质，规格：1150*490*1770mm,输入功率：900W，容量：910升，消毒方式：PTC发热，箱体材质：无磁不锈钢 |
| 69 | 蒸车（电） | 1 | 台 | 24盘蒸车，规格：1380*580*1500mm，产品功率：12kw*2，产品电压：380V，箱体材质：无磁不锈钢 |
| 70 | 四门冰柜 | 1 | 台 | 全铜管制冷，无氟压缩机，7档保鲜调节，加厚保温发泡层，输入功率：300W，冷藏2-8度，冷冻：0--18度，规格：1200*700*1950 |
| 71 | 三门冰箱 | 1 | 台 | 规格：549*528*1735，钣金面板，总容量：218L，制冷方式：直冷，机械控制方式，定频，冷冻能力：1.5KG/12h |
| 72 | 5层货架 | 3 | 个 | 优质不锈钢制成，规格：120*50*180cm |
| 73 | 9格保温车 | 1 | 台 | 规格：113*650*80cm，智能控温，30-100度自动控温，加厚不锈钢，耐用加热管，多规格可选，食品级餐盒 |
| 74 | 留样柜 | 1 | 台 | 规格：600*520*1480mm，容量：150L，材质：彩钢 亚克力，额定电压：220V，额定功率：110W |
| 75 | 开水器 | 1 | 台 | 40L步进式开水器，规格：400*450*1180mm，过滤等级：3级，整机不锈钢，304不锈钢内档，防干烧保护 |
| 76 | 生熟案板 | 2 | 个 | 规格：15008600*800mm,优质不锈钢面案板材 |
| 77 | 电炒锅 | 1 | 个 | 口径：38cm，铸铁电炒锅，4档可调火力，功率：2100W，电压：220V |
| 78 | 大电饭锅 | 1 | 台 | 45型商用电饭锅功率：4500W，容量45L，煮米量18斤，可供50-70人使用使用16A插座。5层黑晶，不粘内胆，商用加强版发热盘，规格52*45*20CM. |
| 79 | 电磁炉 | 1 | 台 | 3500W大功率电磁炉，纯铜线缆，230mm，双风机散热 |
| 80 | 榨汁机 | 1 | 个 | 86mm大口径，双口设计，汁渣分离，电压：220V，功率：100W |
| 81 | 绞肉机 | 1 | 个 | 220kw电机，电压：220V，生产能力：250KG/H，规格：34.1*44*80.5cm，重量：65KG |
| 82 | 土豆去皮机 | 1 | 台 | 料筒直径38cm，产能200kg/h，功率1500W，快速脱皮，尺寸40*60*83CM |
| 83 | 调料车 | 1 | 台 | 纯不锈钢制成，规格：89*48*64cm，可放置12格调料 |
| 84 | 紫外线消毒灯 | 3 | 个 | 40W紫外线消毒灯，规格：60*640*245mm，稳定电压：220V，适用空间：5-60平方米 |
| 85 | 灭蝇灯 | 3 | 个 | 2500W电网，360无死角灭蝇，365nm光波段 |
| 86 | 教师餐具 | 30 | 套 | 1餐盘，1碗，1筷，1勺，304不锈钢制成大号 |
| 87 | 厨具 | 1 | 套 | 勺3个，擀面杖2个，铲3个，桶2个，漏勺2个，漏网2个 |
| 88 | 油烟净化专用风机 | 1 | 台 | 风量25000m3/h1、风机传动方式为皮带传动，其优点是可以通过带轮变速来调整风量参数。 2、引进德国品牌轴承，轴承座无需加油，质量和使用寿命更有保障。 3、风机外壳烤漆处理，设有放油孔，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀中流出，从而减少清理积油的次数。 4、机壳上设计清理门，用户可在不折开风机的情况下，只打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。 |
| 89 | 静电+活性炭复合式饮食餐饮油烟净化设备 | 1 | 台 | 净化风量25000m3/h1、油烟去除率≧85%。 2、油烟排放浓度≦1.0mg/m3。 3、颗粒物排放浓度≦5mg/m3。 4、非甲烷总烃排放浓度≦10mg/m3. |
| 90 | 不锈钢烟管 | 3 | m2 | 采用优质不锈钢板材,共板法兰1.0mm |
| 91 | 减震器 | 1 | 套 | 根据风机重量配置 |
| 92 | 风机控制器 | 1 | 台 | 配风机 降压启动 |
| 93 | 油烟网箱 | 19 | m2 | 采用1.0mm优质不锈钢板制作防火隔油 |
| 94 | 安装辅材 | 1 | 套 | 法兰，套箍等 |
| 95 | 运餐车 | 6 | 辆 | 二层餐车，规格：850*500*950mm，优质不锈钢，壁厚：0.8mm，静音滑轮 |
| 96 | 木案工作台 | 2 | 个 | 规格：1500*860*800mm,优质木料面案板材 |
| 97 | 双通工作台 | 4 | 个 | 优质不锈钢定制，加厚焊接规格120*80*80CM |
| 98 | 三眼水池 | 3 | 个 | 优质不锈钢定制，规格1500*500*800mm三个洗手池一体。含单冷水龙头1个下水管套件1套 |
| 99 | 米面架 | 2 | 个 | 优质不锈钢定制，规格1200500*300mm承重1000斤 |
| 100 | 收餐台 | 1 | 个 | 优质不锈钢定制，规格65*60*80CM用于收纳餐具残渣 |
| 101 | 洁碟台 | 1 | 个 | 优质不锈钢定制，规格120*60*80,用于收纳整理碗碟 |
| 102 | 更衣柜 | 1 | 套 | ABS塑料精工制作，8门设计，多空间组合，多方位设计制作环保无味安全保障。 |
| 103 | 教师餐桌椅 | 3 | 套 | 餐桌，圆形1.5米餐桌，配10把餐椅，选用E1级环保板材，稳固碳素钢架，加厚桌腿，配同色转盘。 |
| 104 | 厨房水电改造 | 1 | 次 | 用材：50平方5芯铜线35米，16平方4芯铜线63米，10平方4芯铜线18米，6平方4芯铜线40米，100A空开4个，63A空开6个，32A空开17个，40米桥架含弯头等辅料，含施工。 |
| 105 | 游乐综合玩具 | 1 | 套 | 规格：1600*500*420cm，材质：材质：花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面PU封固，面层钢化处理。1.立柱材质采用花梨木，直径13cm，内置8*8CM壁厚0.12CM的镀锌钢。2.塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保。3.钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：全部采用氩弧焊及CO2气体保护焊，机械抛光，采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。4.绳网：采用直径16mm尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。5.五金件：采用304不锈钢。（符合GB/T1221-1992精度标准要求） |
| 106 | 精灵隧道 | 2 | 套 | 6节/套 采用食品级工程塑料吹塑成型，无毒无味环保，抗紫外线工艺处理，光、色稳定处理，防静电处理，原料无回料掺入，造型美观，色彩鲜艳，表面光滑，不会龟裂、变形、退色，安全、环保、经久耐用、不易老化，不反光，不伤眼。 |
| 107 | 钻圈 | 3 | 套 | 84*18*71cm(±2mm) ，8个/套，材质为进口食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳。 |
| 108 | 果皮箱 | 6 | 套 | 材质： LLDPE材料无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。 |
| 109 | 木桌 | 48 | 套 | 橡木，六人桌，长120cm,宽60cm，高53cm。材质：1、桌面采用优质橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形。2、桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺，规格4.8*4.8cm ，3、整体采用榫卯结构坚固耐用4.采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 |
| 110 | 椅子 | 180 | 把 | 橡木，造型椅，座高27cm。材质：1、椅面采用优质橡木板，不开裂、不易变形。2、椅面厚度1.6cm ，整体采用榫卯结构坚固耐用3.采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 |
| 111 | 综合组合柜 | 6 | 套 | 480*30*115cm, 材质：1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形。2、采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑.一套10组 |
| 112 | 图书柜 | 6 | 套 | 120*30*90cm, 材质：1、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形。2、采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑.每班3组。 |
| 113 | 木制床 | 180 | 套 | 樟子松活动床，长138cm,宽60cm,高25cm,可叠加，进口松木，采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 |
| 114 | 综合衣帽鞋柜 | 8 | 套 | 1.书包衣帽鞋一体柜，150*35*130cm 采用厚度1.8cm优质橡木齿接板，不开裂、不易变形； 2、.采用进口优质环保油漆喷涂而成，三底两面，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 3、产品所有边角采用圆角处理，机械打磨，无棱角，无毛刺，不伤手。 产品符合GB28007-2011【儿童家具通用技术条件】;GB18584-2001[【室内装饰装修材料木家具中有害物质限量】的标准，每班3组 |
| 115 | 安全护墙 | 160 | 平米 | 面层环保PU，防护层高泡压缩海绵，无毒无味 |
| 116 | 安全防护地垫 | 338 | 平米 | 面层环保PU，防护层高泡压缩海绵，无毒无味，带防水布 |
| 117 | 电钢琴 | 6 | 台 | 立式，木质外壳结构，滑动琴盖，折叠谱架，原装三踏板，88键，分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘，5种以上标准钢琴力度曲线，固定、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度可调；复音数128以上(立体声)，钢琴音色源于名琴音色采样，5层以上动态，弦列泛音共振模拟音源技术，音色450种以上（大三角钢琴音色、中国民族音色、鼓组打击乐器音色等；200种以上世界各地自动伴奏风格（包含40种以上中国民族节奏）;多组存储记忆设置键。32个记忆；有录音播放系统,旋律轨和伴奏轨同步录制，包括琴凳。 |
| 118 | 钢琴 | 1 | 台 | 88键,高度不小于1180mm，黑色，键盘采用多层叠压技术，反应灵敏不变形，琴键盘平整，键隙匀称；键子有弹性，紧密不松动，小槌的间隙均匀，弦轴钉上的弦圈应该是三圈半为标准；左弦列的缠弦铜丝要一样高，音板纹路细密、板色统一、板面平整、装配紧密。主要部件材质：优质色槌，采用优质琴弦，音板用实木材质。 |
| 119 | 消毒柜 | 8 | 台 | 规格109*31*122cm功率：红外线600W电压：220V-50HZ，温度：80度，容量’不低于300L，消毒方式：红外线+臭氧，载重量：每层不低于15KG，口杯放置数量：不少于42个，毛巾30-40条，适用范围：消毒口杯和毛巾，材质要求：加厚201不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门，大理石台面。加厚201不锈钢无磁箱体、无磁双线层架，不刮手，全钢化玻璃门，大理石台面，箱体底部没有突出45脚，箱体可靠墙固定防止小朋友拉倒 |
| 120 | 饮水机 | 8 | 台 | 1.出水方式：2龙头，全温； 2.功率/电源：1.5KW-2KW，220V/50HZ; 4.外形尺寸（mm）：580x400 x 1260 mm（±5%）； 5.外观材质：采用不锈钢;门板采用3D打印技术，门板美观防指纹; 7.过滤配置：不低于4级RO反渗透膜过滤（PP棉+活性炭/PP棉+活性炭/PP棉+RO反渗透膜），净水流量≥1.05L/min 8、滤芯寿命要求：整机额定净水量≥10000L 9.杀菌装置：产品带有智能无菌功能 10、触摸式按键出水，防止忘关水龙头，设计120S后水龙头自动关闭，如果取水不够再按键一次。 11、具有智能水控系统水不开,则无水流出，避免饮用生水; 12、智能定时、自带遥控、自动消毒、隔夜排空。 13、全圆弧无尖角设计;防漏电低压24V设计;制作完全符合CQC质量安全认证要求; 14、设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示； 15、可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类； 16、排水管道采用PPR材质，耐高温设计。 17、节水要求：额定总净水量≥10000L，水效等级1级 18、电气要求：整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011要求， 19、环保要求：整机符合GB/T24021-2001要求， 21、加热要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂 22、食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016要求保证出水安全 |
| 121 | 防烫短勺 | 240 | 只 | 直径2cm长14cm304不锈钢，约40克，加厚，热传递慢防烫。宽柄易食，宽身易用。 |
| 122 | 防烫双层杯 | 240 | 只 | 直径7cm高8cm304不锈钢，约110克，手柄加固焊接不易穿孔，脱落。杯身加厚内壁无焊点。 |
| 123 | 白金碗 | 240 | 只 | 直径12高7cm，304不锈钢，约100克，双层中空，隔热防烫。底布高脚，稳固防滑，易清洗，易堆叠。 |
| 124 | 方四格盘 | 240 | 只 | 20*20*4cm304不锈钢，约190克，方正，易端拿 |
| 125 | 超柔双面毛巾 | 240 | 条 | 纯棉纱布+无捻单纱（双层+柔软），25*25cm，30克 |
| 126 | 绘本 | 800 | 册 | 幼儿必读精装绘本, |
| 127 | 桌面玩具 | 8 | 套 | 材质：选用进口食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保锻炼幼儿对颜色和形状的认知度。带筐，一个班10组 |
| 128 | 综合乐器 | 8 | 套 | 规格：56件/套 奥尔夫音乐给孩子提供了无限的个性发展空间，也在集体表演中培养孩子集体意识与合作精神，培养学生的感知反应能力、领悟能力、身体各部或心脑的协调能力、记忆力、创造力、交流沟通能力等等，同时培养学生在艺术方面的素养：感觉(及情感体验)、表现、创编的能力，并通过亲自参与的活动(说、唱、奏、动、听、游戏等)，去探究、发现、表现和创造艺术。 |
| 129 | 运动车 | 8 | 组 | 规格：87*66*70cm材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。一组7个 |
| 130 | 独轮车 | 10 | 辆 | 85*34*30cm,进口PP环保塑料，主要功能：培养宝宝动手能力，促进大脑发育。吹塑，环保食品级塑料；促进儿童全身肌肉的伸展和活性化，尤其对儿童腰腹、四肢力量很有锻炼作用，同时，促进全身血液循环，增强儿童体质，提高儿童免疫力。 |
| 131 | 摇马 | 10 | 个 | 75*31*45cm，单人双人摇马，聚丙烯工程塑料，吹塑机一次成型，产品密度大、强度高、耐折弯、锐角毛刺打磨处理，抗静电能力强，耐候性好，无安全隐患。产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 |
| 132 | 皮球 | 100 | 个 | 皮球，环保塑胶材质 |
| 133 | 足球 | 100 | 个 | 直径20cm，双层橡胶，不变形，弹性好 |
| 134 | 篮球 | 100 | 个 | 直径20cm，双层橡胶，不变形，弹性好 |
| 135 | 足球门 | 2 | 套 | 1、采用工程塑料滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T4454-1996要求，塑料壁厚6mm（含6mm）以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。2、规格约：128*81*66cm。 |
| 136 | 篮球架 | 2 | 套 | 升降式：升降范围120-152cm;篮板：52×56cm，采用工程塑料，中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,具有抗压性、耐热性、耐低温、及抗腐蚀性强;篮圈：直径38cm，圈条直径为 48 mm，采用工程塑料制成;表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆,坚固耐用、光滑无毛刺;球网：40cm;主立柱：中空吹塑成型，技术成熟，质量更胜一筹,小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度，尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性，篮架整体摆放稳固，无摇晃；符合《GB6675-2006》标准。 |
| 137 | 体能运动器 | 3 | 箱 | 50件/箱，环保材料，增强体质，竞技项目，玩教一体，适合幼儿园儿童集体比赛活动。 |
| 138 | 哑铃 | 3 | 箱 | 50件/箱，环保材料，增强体质，竞技项目，玩教一体，适合幼儿园儿童集体比赛活动。 |
| 139 | 风火轮 | 3 | 箱 | 30件/箱，，环保材料，增强体质，竞技项目，玩教一体，适合幼儿园儿童集体比赛活动。 |
| 140 | 医护工具箱 | 6 | 箱 | 培养幼儿医护常识，从小养成良好健康、卫生习惯。 |
| 141 | 汉字多迷诺 | 6 | 套 | 500件/套，进口新西兰实木，环保安全，适合幼儿认识简单汉字，开发智力，培养学习兴趣，是幼儿园小班启蒙、学习的最佳玩教具。 |
| 142 | 乐高玩具 | 6 | 套 | 环保材料，增强体质，竞技项目，玩教一体，适合幼儿园儿童集体比赛活动，每组8箱。 |
| 143 | 小琴书 | 3 | 套 | 国标音准、幼儿启蒙 |
| 144 | 大象 | 3 | 套 | 做工精细、形象逼真，憨态可掬，适合幼儿观赏玩乐。 |
| 145 | 企鹅 | 3 | 套 | 做工精细、形象逼真，憨态可掬，适合幼儿观赏玩乐。 |
| 146 | 水果多迷诺 | 6 | 套 | 500件/套，进口新西兰实木，环保安全，适合幼儿认识简单水果，开发智力，培养学习兴趣，是幼儿园小班启蒙、学习的最佳玩、教具。 |
| 147 | 幼儿交通安全多迷诺 | 6 | 套 | 500件/套，进口新西兰实木，环保安全，适合幼儿认识简单交通标识，开发智力，培养幼儿从小识别交通标志，规范交通行为，自觉遵守交通规则，是幼儿园小班启蒙、学习的最佳玩、教具。 |
| 148 | 高尔夫 | 6 | 套 | 3*60cm，1*13.5cm，1*21cm,，2*4.2cm，包括棍、球洞、旗子、球等，适合儿童游戏的专业玩具。 |
| 149 | 跨栏 | 6 | 箱 | 滚塑，8只/箱，85*20*20cm，增强幼儿体质，改善幼儿的灵活性、机动性和跨越能力，适合幼儿园竞技活动。 |
| 150 | 大象套圈 | 6 | 箱 | 20件，材质：选用进口食品级工程塑料，吹塑一次成型。 |
| 151 | 保龄球 | 6 | 箱 | 环保EVA材质，质地柔软，色彩柔和，轻便简洁 |
| 152 | 大栅栏 | 80 | 节 | 规格：105*55cm，环保工程塑料材质，吹塑工艺，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色，色彩鲜艳，造型美观 |
| 153 | 置球架 | 6 | 个 | 95*65*95cm环保PVC管制搭配三向连通配件制作而成，色彩鲜艳，底部带有顺滑万向轮，摆放平稳，轻便，外观大气，收纳功能显著。 |
| 154 | 轮胎架 | 2 | 个 | 235*53*47cm环保PVC管制搭配连通配件制作而成，摆放平稳，轻便，外观大气，收纳功能显著。 |
| 155 | 轮胎 | 10 | 个 | 工程塑料吹塑而成，色彩艳丽，轮胎造型，锻炼儿童的平衡及四肢协调能力。 |
| 156 | 葫芦交通标志 | 1 | 套 | 10个，规格110*25cm,可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志， |
| 157 | 幼儿训练运动组合 | 2 | 套 | 面层为加厚环保耐磨PU，内芯高泡环保海绵，产品轻便，色彩柔和，无毒无味，包括多功能斜坡、晃动平衡木、接力滚筒、彩虹通道、爬行训练、体能组合、隧道体验、快乐运动桥等，适合早教期间幼儿生长发育，智力开发、寓教于乐的配套软体设施组合。综合设施8套。 |
| 158 | 滚球 | 10 | 个 | 直径45CM,锻炼平衡力和重力感 |
| 159 | 大滚球 | 10 | 个 | 直径60CM锻炼平衡力和重力感 |
| 160 | 智力大积木 | 12 | 套 | 60片/套，直径30，超大雪花片，无误吞风险，宝宝放心玩，圆弧设计，外窄内宽卡扣减少雪花片之间的摩擦，销售拼接手感更舒适 |