平顺县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2026年第一季度）
	监测点
	采样时间
	委托单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	荣兴加油站
	2026.3.16
	平顺县疾控中心
	山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<0.5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	30
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	达标
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.0005
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.0025
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	2.0
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O₂计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	1.20
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	≤0.5mg/L
	<0.02
	达标
	


注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
平顺县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2026年第一季度）
	监测点
	采样时间
	委托单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	鹏玉便利店   
	2026.3.16
	平顺县疾控中心
	山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<0.5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	无
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	18
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	达标
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.0005
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.0025
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	2.0
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O₂计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	1.07
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	≤0.5mg/L
	<0.02
	达标
	


注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
