平顺县危险化学品生产安全事故应急预案

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为建立健全危险化学品（含化工，下同）生产安全事故应急救援机制，规范危险化学品事故灾难的应急管理和应急响应程序，迅速、有效做好危险化学品生产安全事故应对工作，最大程度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，编制本预案。

- 1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《山西省危险化学品事故应急预案》《长治市突发事件总体应急预案》《长治市生产安全事故应急预案》《长治市人民政府办公室关于印发长治市危险化学品生产安全事故应急预案的通知》（长政办发[2021]35 号）、《平顺县突发事件总体应急预案》《平顺县生产安全事故应急预案》等。

- 1.3 工作原则

（1）以人为本，安全第一。坚持把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）整合资源，协同应对。充分发挥政府、企业和社会救援力量的作用，实现组织、资源、信息的有机整合和共享，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（3）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合，常态与非常态相结合，切实提高应急处置能力。

（4）依法规范、科学施救。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案科学性、权威性和可操作性。

- 1.4 适用范围

本预案适用于本县行政区域内从事危险化学品生产、经营、储存和使用中发生的危险化学品泄漏、燃烧、爆炸等生产安全事故的应对工作。

危险化学品生产安全事故引发的环境污染事件、危险化学品道路运输事故、危险化学品相关特种设备事故、石油天然气长输管线事故等生产安全事故的应急救援，按照相应的专项预案执行。

- 1.5 事故分级

危险化学品生产安全事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为特别重大、重大、较大和一般事故四个等级（详见附件3）。

- 1.6 危险目标的确定

危险化学品分类：危险化学品分为爆炸品（不含烟花爆竹）；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；有毒品；腐蚀品等七大类。具体类别依据国家安全生产监督管理总局公布的《危险化学品名录》（2015年第5号公告）为准。

我县涉及到的危险化学品种类：主要有乙炔、汽油、柴油、润滑油等储存、经营、运输、使用、废弃处理等诸多环节。

我县涉及到的危险化学品事故类别：主要有泄漏、火灾（固体、液体、气体）、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫及其它。

- 2 平顺县危险化学品生产安全事故应急指挥体系

我县危险化学品生产安全事故应急指挥体系由平顺县生产安全事故应急指挥部及其办公室组成。

- 2.1 县生产安全事故应急指挥部

指 挥 长：县政府分管副县长。

副指挥长：县政府办协管副主任；县工业和信息化局、县应急管理局、武警平顺中队主要负责人。

成员单位：县委宣传部、县人武部、县发展改革和科学技术局、县工业和信息化局、县公安局、县财政局、县民政局、县自然资源局、县交通运输局、县水利局、县市场监督管理局、县农业农村局、市生态环境局平顺分局、县商务发展中心、县卫生健康和体育局、县应急管理局、县气象局、县人力资源和社会保障局、县公安局交管大队、县融媒体中心、县消防救援大队、武警平顺中队、国家金融监管总局平顺支局、国网供电平顺分公司、中国移动平顺分公司、中国联通平顺分公司、中国电信平顺分公司及各乡(镇)人民政府等单位。根据事故实际情况，指挥长可抽调相关县直单位为成员单位。

县生产安全事故应急指挥部（以下简称县指挥部）下设办公室，办公室设在县应急管理局，办公室主任由县应急管理局、县工业和信息化局主要负责人兼任（县指挥部及其办公室、成员单位的职责见附件2）。

指挥部主要职责：贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于危险化学品生产安全工作的决策部署，统筹协调全县危险化学品生产安全事故防范和隐患排查治理工作，制定危险化学品行业安全生产总体规划、重要措施，组织指挥危险化学品生产安全事故应急处置工作，指导协调危险化学品生产安全事故调查评估和善后处置工作，落实县委、县政府及县防灾减灾救灾委员会交办的危险化学品生产安全事故应急处置的其他重大事项。

办公室主要职责：承担危险化学品行业生产安全事故应急指挥部日常工作，制定、修订危险化学品行业生产安全事故专项应急预案，组织危险化学品生产行业生产安全事故防范和隐患排查治理工作，组织开展桌面推演、实兵演练等应对危险化学品生产安全事故专项训练，协调各方面力量参加危险化学品生产安全事故应急处置行动，协助县委、县政府指定的负责同志组织危险化学品生产安全事故应急处置工作，协调组织危险化学品生产安全事故调查和善后处置工作，对危险化学品生产安全事故和典型事故进行挂牌督办，报告和发布危险化学品生产安全事故信息等工作。

- 2.2 分级应对

县指挥部负责应对一般危险化学品生产安全事故。发生较大及以上危险化学品生产安全事故，由市级指挥部负责应对，上级成立现场指挥部后，下级指挥部应纳入上级指挥部并移交指挥权，继续配合做好应急处置工作。

2.3 现场指挥部

发生危险化学品生产安全事故后，县政府视情成立危险化学品生产安全事故应急救援现场指挥部（以下简称现场指挥部）。现场指挥部设置如下：

指 挥 长：县政府分管副县长。

副指挥长：县政府办协管副主任；县工业和信息化局、县应急管理局、武警平顺中队主要负责人。

现场指挥部下设：综合组、抢险救援组、技术组、医学救护组、环境监测组、社会稳定组、应急保障组、宣传报道组、善后工作组等9个工作组。根据事故情况及抢救需要，指挥长可视情调整工作组、组成单位及职责，调集县直其他有关部门和单位参加事故处置工作。

2.3.1 综合组

组长单位：县应急管理局。

成员单位：县直相关部门、事故发生地乡(镇)人民政府。

职责：收集、汇总、报送事故和救援动态信息，承办文秘、会务工作；协调、服务、督办各组工作落实；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.2 抢险救援组

组长单位：县应急管理局。

成员单位：县市场监督管理局、县工业和信息化局、县公安局、县商务发展中心、县武警中队及相关部门，综合性消防救援队伍、专业救援队伍等。

职责：掌握事故动态，参与救援方案制定；实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施；调集专业应急队伍、装备和物资；组织灾情侦察、指挥现场抢险救援，人员疏散、控制危险源，开展应急救援和处置工作；救援结束后，负责现场的检查验收；完成现场指挥部交办的其他任务。

下设 3 个应急行动队：

①人员抢救行动队：由公安、武警中队、相关部门组成，负责事故现场伤员抢救工作；

②现场抢险行动队：由县消防大队、专业救援队伍组成，负责事故现场的消防灭火、喷淋消毒等；

③隐患处置行动队：由事故发生单位、应急救援专业队伍组成，负责查明事故的原因、性质，消除事故源，制止事故蔓延、扩大，防止次生危害的产生。

2.3.3 技术组

组长单位：县应急管理局。

成员单位：市生态环境局平顺分局、县工业和信息化局、县自然资源局、县消防救援大队及县直相关部门等。

职责：掌握、研判危险化学品事故险情和趋势，组织专家研究论证，为救援工作提供技术支持；制定应急抢险方案、技术措施和安全保障措施；完成现场指挥部交办的其他任务。

技术组下设专家组。主要任务：研判灾情，研究论证救援技术措施，为救援决策提出意见和建议；参与救援方案制定；提出防范事故扩大措施建议。

2.3.4 医学救护组

组长单位：县卫生健康和体育局。

成员单位：事故发生乡（镇）医疗机构等部门。

职责：指挥调度医疗卫生力量，确定定点医院；协调调派专家，展开伤病员抢救、转运和院内救治；为指挥人员、抢险救援人员和集中转移安置人员提供医疗卫生保障；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.5 环境监测组

组长单位：市生态环境局平顺分局。

成员单位：县自然资源局、县气象局。

职责：负责事故现场大气、水质、土壤监测；对现场救援人员提出安全防护对策建议；制定事故造成的大气、水源或土壤污染处置方案并组织实施；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.6 社会稳定组

组长单位：县公安局。

成员单位：县人武部、县公安局交管大队、县武警中队及相关部门。

职责：负责现场及周边治安、警戒和道路交通管制、疏导，开展人员核查和遇难人员身份识别工作；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.7 应急保障组

组长单位：县财政局。

成员单位：县交通运输局、县工业和信息化局、县发展改革和科学技术局、县市场监督管理局、县气象局，县公安局交管大队、国网供电平顺分公司，中国移动联通电信平顺分公司、事发地乡(镇)人民政府。

职责：负责保障救援人员、装备和物资的需要；负责运力、油料、电力、通信等供应保障；负责救援人员和其他相关人员生活保障；开展气象监测预报；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.8 宣传报道组

组长单位：县委宣传部。

成员单位：县融媒体中心等。

职责：组织开展新闻发布、新闻报道，引导舆情；完成现场指挥部交办的其他任务。

2.3.9 善后工作组

组长单位：事发地乡(镇)人民政府。

成员单位： 县公安局、县民政局、县财政局及相关部门。

职责：做好伤亡人员家属安抚、伤亡赔偿、恢复重建工作，处理其他有关善后事宜；完成现场指挥部交办的其他任务。

3 风险防控

县应急管理局和负有安全生产监管职责的部门，要依据职责加强危险化学品安全管理工作，督促企业严格落实事故预防主体责任，推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，防范化解危险化学品生产安全事故风险，消除事故隐患。

4 监测和预警

县应急管理局和相关部门要根据危险化学品种类和特点，完善监测网络，划分重点监测区域，确定重点监控目标，对危险化学品生产安全事故风险进行监测预警，并对自然灾害可能引发的危险化学品生产安全事故风险进行监测预警。

5 应急处置与救援

5.1 信息报告

危险化学品生产安全事故发生后，现场有关人员应当立即报告企业负责人。企业负责人接到报告后，应当按规定立即报告县应急管理局、县公安局及相关部门。情况紧急时，现场有关人员可以直接向县级以上应急管理部门、公安机关及相关部门报告。

县应急管理局、县公安局及相关部门接到事故信息报告后，应当按规定立即向县人民政府报告，同时报告上级应急管理部门、公安机关及相关部门。

5.2 先期处置

危险化学品生产安全事故发生后，事发单位应立即启动本单位应急响应，在确保安全的前提下迅速采取有效应急抢险措施， 组织救援，及时疏散撤离相关人员，防止事故扩大。

根据危险化学品事故可能造成的后果，将危险化学品事故分为：火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故。针对上述三类危险化学品事故的特点，其一般处置方案和各自处置方案要点分别如下：

5.2.1 危险化学品事故一般处置方案

（1）接警。接警时，应明确危险化学品事故发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（2）隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

① 警戒区域的边界应设警示标志，应有专人警戒。

② 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其它人员禁止进入警戒区。

③ 泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

④ 启动应急预案，根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（3）人员疏散。包括撤离和就地保护两种。撤离是指迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意：

① 如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

② 应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③ 不要在低洼处滞留。

④ 查清是否有人留在污染区和着火区。

⑤ 就地保护是指人员进入建筑物或其它设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或着撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。

（4）现场控制。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施和急救方法。现场控制与急救的注意事项：

① 选择有利地形设置急救点。

② 作好自身及伤病员的个体防护。

③ 防止发生继发性损害。

④ 应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应。

⑤ 所用的救援器材需具备防爆功能。

⑥ 当现场有人受到危险化学品伤害时，应立即进行以下处理：

a.迅速将患者脱离现场至空气新鲜处；

b.呼吸困难时给氧；

c.呼吸停止时立即进行人工呼吸；

d.心脏骤停，立即进行心脏按摩；

e.皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；

f.头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

⑦ 当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40—42℃恒温热水浸泡，使其温度提高至接近正常温度。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将冻伤处的皮肤擦破，以防感染。

⑧ 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免创伤面污染；不要任意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑨ 口服者，可根据物料性质，对症处理。

⑩ 经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

（5）泄漏处理。危险化学品泄漏后，不仅会污染环境，对人体也可能造成伤害，对可燃物质，还有引发火灾爆炸的可能，因此，对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两部分。泄漏现场处理时，应注意以下几项：

① 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

② 如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种。

③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

④ 泄漏源的控制。如果有可能的话，可通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。

⑤ 泄漏物的处理。现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

5.2.2 火灾事故处置方案要点

（1）确定火灾发生的位置。

（2）确定引发火灾的原因。

（3）确定引起火灾的物质类别（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等）。

（4）确定所需的火灾应急救援处置的专业技术专家类别。

（5）明确火灾发生区域的周围环境。

（6）确定周围区域存在的重大危险源分布。

（7）确定火灾扑救的基本方法。

（8）确定火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）。

（9）确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度。

（10）确定火灾可能导致后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）。

（11）确定可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。

5.2.3 爆炸事故处置方案要点

（1）确定爆炸地点。

（2）确定爆炸类型（物理性爆炸、化学性爆炸）。

（3）确定引发爆炸的物质类别（气体、液体、固体）。

（4）确定所需的爆炸应急救援处置的专业技术专家类别。

（5）明确爆炸地点的周围环境。

（6）明确周围区域存在的重大危险源分布。

（8）确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）。

（9）确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）。

（10）确定可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。

5.2.4 易燃、易爆或有毒物质泄漏事故处置方案要点

（1）确定泄漏源的位置。

（2）确定发生泄漏的化学品种类（易燃、易爆或有毒物质的理化性质）。

（3）确定所需的泄漏应急救援处置的专业技术专家类别。

（4）确定泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度以及风向等）。

（5）确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等场所。

（6）明确周围区域存在的重大危险源分布。

（7）确定泄漏时间或预计持续时间。

（8）计算实际或估算泄漏量。

（9）关注气象信息。

（10）预测泄漏扩散趋势。

（11）明确泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果）。

（12）明确泄漏危及周围环境的可能性。

（13）确定泄漏可能导致的后果主要控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）。

（14）明确可能需要调动的应急救援力量（消防特勤部队、企业救援队伍等）。

5.3 县级响应

县级响应由低到高设定为四级、三级、二级、一级四个响应等级。危险化学品生产安全事故发生后，依据响应条件，启动相应等级响应（各等级响应条件见附件4）。

5.3.1 四级响应

符合四级响应条件时，由县指挥部办公室主任启动四级响应，视情况派出工作组赶赴事故现场，指导、协调危险化学品事故抢险救援工作。

- 5.3.2 三级响应

符合三级响应条件时，由县指挥部办公室主任启动三级响应，派出工作组立即赶赴现场，随时掌握抢险救援进展情况，视情协调增派有关救援力量，做好扩大响应的准备。

5.3.3 二级响应

符合二级响应条件时，县指挥部办公室主任向指挥长报告，由指挥长启动二级响应，相关人员立即赶赴事故现场，迅速成立现场指挥部及其工作组，接管指挥权，开展灾情会商，了解先期处置情况，分析研判事故灾害现状及事故发展态势，研究制定事故救援方案，指挥各组迅速开展行动。重点做好以下工作：

（1）县指挥部办公室通知副指挥长、有关成员单位负责人等相关人员立即赶赴现场。同时，根据事故情况，迅速指挥调度有关救援力量赶赴现场参加救援工作。

（2） 指挥长到达现场后，迅速成立现场指挥部及其工作组，接管指挥权，开展灾情会商，了解先期处置情况，分析研判事故灾害现状及发展态势，研究制定事故救援方案，指挥各组迅速开展行动。

（3）组织事故现场侦检工作，确定事故涉及的危险化学品品种及其危险特性，分析研判事故影响范围和程度，划定事故核心区、警戒区、安全区。

（4） 组织开展事故会商研判，研究制定抢险救援方案和保障方案，并根据事故发展态势及时调整应急救援方案。

（5）指挥、协调抢险救援队伍和医疗救治单位积极抢救遇险人员、救治受伤人员，加强事故区域环境监测监控和救援人员安全防护，发现可能直接危及应急救援人员生命安全紧急情况时， 立即组织采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员，防止事故扩大。

（6）做好对周边人员、场所、重要设施排查和安全处置（包括重要目标物、重大危险源的排查和安全处置工作），防范次生灾害。

（7）根据危险化学品事故发展态势和抢险救援需要，协调增调救援力量。

（8）组织展开人员核查、事故现场秩序维护、遇险人员和遇险遇难人员亲属安抚工作。

（9）做好环境、气象应急监测和交通、通讯、电力等应急保障工作。

（10）及时、统一发布危险化学品事故发展态势、抢险救援等信息，积极协调各类新闻媒体做好新闻报道工作，做好舆情监测和引导工作。

（11）按照市工作组指导意见落实响应工作。

（12）认真贯彻落实市领导同志指示精神及市应急管理局工作要求，并及时向事发地传达。

- 5.3.4 一级响应

符合一级响应条件时，县指挥部指挥长向县防灾减灾救灾委员会主任报告，建议主任启动一级响应，进一步加强现场指挥部力量，在做好二级响应重点工作基础上，严格落实上级指挥部或工作组指导意见，必要时请求市级有关部门给予支持。

- 5.3.5 响应调整

县指挥部或指挥部办公室依据事故情况变化，结合抢险救援实际调整响应级别。

- 5.3.6 响应结束

当遇险人员获救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场指挥部确认，由县指挥部指挥长宣布一级、二级响应结束，由县指挥部办公室主任决定三级、四级响应结束。

6 应急保障

6.1 应急队伍保障

危险化学品生产安全事故抢险救援力量主要有消防救援队 伍、企业和社会救援力量等。

6.2 资金保障

危险化学品生产安全事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由县财政局协调解决。县财政局应及时支付启动县级响应时所需抢险救援、医疗救援和调查评估等费用。

6.3 救援装备保障

各专业应急救援队伍和企业应根据国家标准规范、政府相关规定，结合应急救援的实际需求情况，配备完善的应急救援装备。专业应急救援队伍应当掌握本专业的特种救援装备情况，按规程配备救援装备。

6.4 交通运输保障

发生危险化学品生产安全事故后，县指挥部或有关部门根据救援需要及时协调交通、铁路、航空等部门提供交通运输保障。有关部门对事故现场进行道路交通管制，根据需要开设应急救援特别通道。道路受损时应迅速组织抢修，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

6.5 人员安全保障

县指挥部及有关部门对涉险人员和应急救援人员采取必要的防护措施，提供必要的安全防护装备，严格按照程序开展救援工作，确保人员安全。

6.6 医疗卫生保障

县卫生健康和体育局应当加强急救医疗服务网络建设，配备相应的医疗救治药物、技术、设备、人员，提高医疗卫生机构应对生产安全事故的能力。

6.7 物资保障

危险化学品企业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。

6.8 治安保障

县公安局负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众；动员和组织群众开展群防联防，协助做好治安工作。

6.9 应急避难场所保障

县指挥部应根据实际情况，指定或者建立与本地区人口密度、城市规模相适应的紧急避难场所。

6.10 通信与信息保障

有关单位的值班电话保证24小时有人值守，有关人员保证能够随时取得联系。通过有线电话、移动电话、卫星、微波等通信手段，保证各有关方面的通信联系畅通。

6.11 其他保障

县指挥部对应急保障工作总负责，统筹协调，全力保障应急处置工作需要。政府有关部门要按照现场指挥部指令或应急处置需要，在各自职责范围内做好相关应急保障工作。

7 后期处置

7.1 善后处置

相关部门要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作，包括人员安置、安抚，征用物资补偿，污染 物收集、清理与处理；灾后恢复和重建等事项。尽快消除事故影响，恢复正常秩序，确保社会稳定。

7.2 调查评估

按照事故等级和有关规定，县人民政府成立事故调查组，及时对事故发生经过、原因、类别、性质、人员伤亡情况及直接经济损失、教训、责任进行调查，提出防范措施。

县指挥部办公室及时总结、分析事故发生、应急处置情况和应吸取的经验教训，提出改进措施。

- 附则

8.1 预案宣传、培训和演练

县指挥部办公室及各成员单位应采取多种形式向公众及危险化学品企业员工宣传本预案，同时，定期组织对应急预案进行评估，符合修订情形的应及时组织修订。

宣传部门要做好事故灾难自救互救、防灾减灾常识的宣传工作；各类教育机构要加强应对事故灾难的教育工作，提高公众自救互救能力。有关部门组织专业救援队伍的相关人员进行上岗前培训和业务培训。有关部门、单位要根据自身实际情况，做好兼职应急救援队伍的培训，积极组织开展社会志愿者培训，提高公众自救、互救能力。

县指挥部办公室定期组织全县危险化学品生产安全事故联合演练。

8.2 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

  - 预案解释

本预案由县应急管理局负责解释。

附件：

1.平顺县危险化学品生产安全事故应急响应示意图；

2.平顺县危险化学品生产安全事故应急指挥机构及职责；

3.危险化学品生产安全事故分级；

4.平顺县危险化学品生产安全事故应急响应条件。

附件1：

平顺县危险化学品生产安全事故应急响应示意图

事故发生

信息接收与处理

四级响应

指挥部办公室分析研判

三级响应

二级响应

指挥部领导和专家赶赴现场

救援力量赶赴现场

采取响应措施

一级响应

现场指挥部

指挥协调应急处置

抢救结束

符合响应结束条件

综合组

抢险救援组技术组

医学救护组环境监测组社会稳定组应急保障组宣传报道组

善后工作组

结束响应

后期处置

附件2：

平顺县危险化学品生产安全事故应急指挥机构及职责

| 指挥机构 |  | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 指 挥长 | 县政府分管 副县长 | 县指挥部主要职责：贯彻落实县委、县政府关于危险化学品安全生产工作的决策部署，统筹协调全县事故防范和隐患排查治理工作，制定安全生产总体规划、重要措施，组织指挥危险化学品生产安全事故应急处置工作，指导危险化学品生产安全事故调查评估和善后处置工作，落实县委、县政府及县防灾减灾救灾委员会交办的危险化学品生产安全事故应急处置的其他重大事项。 县指挥部办公室主要职责：承担危险化学品生产安全事故应急指挥部日常工作制定、修订危险化学品生产安全事故专项应急预案，组织危险化学品生产安全事故防范和隐患排查治理工作，开展桌面推演、实兵演练等应对危险化学品生产安全事故专项训练，协调各方面力量参加危险化学品生产安全事故救援行动，协助县委县政府指定的负责同志组织危险化学品生产安全事故应急处置工作，配合做好危险化学品生产安全事故调查和善后处置工作，报告和发布危险化学品生产安全事故信息，指导危险化学品安全生产事故应对工作。 |
| 副指 挥 长 | 县政府办协管副主任 |  |
|  | 县应急管理局 主要负责人 |  |
|  | 县工业和信息化局主要负责人 |  |
|  | 县武警中队 主要负责人 |  |
| 成员单位 成员单位 | 县委宣传部 | 根据县指挥部的统一部署，组织协调新闻媒体开展应急新闻报道，积极引导舆论；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县发展改革和 科学技术局 | 负责协调落实县级重要物资和应急储备物资动用计划和指令；参与涉及能源生产安全事故应急救援工作；组织协调涉及能源企业做好事故抢救过程中的电力运行保障工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县工业和信息化局 | 承担工业和信息化应急管理、产业安全有关工作；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。负责危险化学品生产安全事故应对中县级应急医药储备的调拨保障。协调通信运营商做好危险化学品生产安全事故应急救援过程中的应急通信保障；负责组织协调国防科技工业行业领域事件的应急救援；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县公安局 | 负责事故现场警戒、治安管理工作；协助事故区域人员疏散；打击事故现场的违法犯罪活动；参与事故现场抢险救援工作；对遇难人员进行尸体检验、数据勘验和身份识别。制订预防和打击事发后各种违法犯罪活动的实施方案，控制并处理由生产安全事故引发的刑事、治安事件，保障救援工作及时有效进行；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县民政局 | 组织危险化学品生产安全事故中造成的死亡人员遗体火化工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县人力资源和社会 保障局 | 指导事发地有关部门做好事故伤亡人员的工伤保险待遇落实和受灾人员再就业工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县自然资源局 | 负责会同市气象局发布地质灾害气象风险预警，为生产安全事故应急救援提供地质灾害相关资料，技术指导；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 市生态环境局平顺分局 | 负责危险化学品生产安全事故应急救援中的环境应急监测工作，并提出防范次生环境污染的建议；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县交通运输局 | 负责组织农村公路抢修、维护，保障农村公路运输通行，根据应急处置工作的需要及时协助征用运输车辆和船舶，保障应急救援人员、物资公路运输通道通行；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县水利局 | 负责危险化学品生产安全事故区域的生活、生产、经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县农业农村局 | 参与相关涉氨制冷库和屠宰企业生产安全事故抢险救援和善后工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县商务发展中心 | 配合有关部门开展商务领域应急管理组织工作；指导商务领域安全生产，参与商贸行业事故抢险救援；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县卫生健康和体育局 | 负责组织督导事发地卫生健康部门、协调调派专家团队，开展事故伤病员救治和相关人员医疗卫生保障；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县市场监督管理局 | 负责开展特种设备生产安全事故的应急处置和事故调查工作；负责生产安全事故应急救援所需药品、医疗器械的质量监督管理工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县人武部 | 负责组织民兵预备役部队参加水旱灾害抢险救灾工作；协助公安部门维护灾区生产、生活秩序和社会治安：协助当地政府转移危险地区的群众；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县融媒体中心 | 负责组织指导电台、电视台做好危险化学品生产安全事故宣传报道工作；及时准确报道经县指会部审定的危险化学品生产安全事故动态：完成现场指挥部交办的其他任务。 |
| 成员单位 | 县财政局 | 按照分级负担原则，积极筹措防汛抗旱应急资金，及时拨付并监督使用；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县应急管理局 | 承担县指挥部办公室的日常工作；制定、修订危险化学品生产安全事故专项应急预案并演练；指导全县危险化学品生产安全事故风险防控、监测预警、应急准备和应急救援工作；组织事故信息接收、核查、上报、发布；综合研判事故发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的各部门负责同志组织危险化学品生产安全事故应急处置工作；组织协调有关部门、单位和应急救援队伍做好事故救援的各项工作；参与危险化学品生产安全事故的调查处理；完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县气象局 | 负责危险化学品生产事故救援现场的气象监测、预报等工作，提供短时临近天气预报服务和气象灾害情报；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县公安局 交管大队 | 负责事故救援现场周边道路交通疏导，必要时实行交通管制，保障应急救援道路交通顺畅；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县武警中队 | 根据应急救援工作需要，组织指挥所属武警部队参加危险化学品生产安全事故应急救援工作，配合公安机关维护当地社会秩序；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 县消防救援大队 | 参与危险化学品生产安全事故应急救援和处置工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 国家金融监管总局平顺支局 | 负责组织、协调、监督、指导承保保险公司及时开展对投保的事故企业伤亡人员和受损财产的勘查和理赔工作。 |
|  | 国网供电平顺分公司 | 负责危险化学品生产安全事故应急救援的电力保障工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 联通、移动、电信 平顺分公司 | 负责做好危险化学品生产安全事故应急救援通信保障工作；完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | 乡(镇)人民政府 | 负责配合做好伤亡人员家属安抚、伤亡赔偿、恢复重建工作，处理其他有关善后事宜；完成现场指挥部交办的其他任务。 |

附件3：

危险化学品生产安全事故分级

| 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造成 30 人以上死 亡，或者 100 人以上重伤（ 包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。 | 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上100人以下重伤，或者 5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。 | 造成3人以上10 人以下死亡，或者10人以上 50 人以下重伤或 者 1000 万 元 以 上5000 万元以下直接经济损失的事故。 | 造成3人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。 |

注明：“以上”包括本数，“以下”不包括本数

附件4：

平顺县危险化学品生产安全事故应急响应条件

| 一级响应 | 二级响应 | 三级响应 | 四级响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合以下情形之一时， 启动一级响应： - 1.发生3人以上死亡的事故； - 2.造成 10 人以上重伤 （包括急性工业中毒）的事故； - 3.造成 3 人以上涉险、被困、失联的事故； 4.造成 1000 万元以上直接经济损失的事故； 5.超出县级政府应急处置能力的生产安全事故； 6.县指挥部认为需要启动一级响应的其他情形。 | 符合以下情形之一时， 启动二级响应： 1.发生 2人死亡的事故； 2.造成 3人以上6人以下重伤（包括急性工业中毒）的事故； 3.造成 2人涉险、被困、失联的事故； 4.造成 1000 万元以下500 万元以上直接经济损失的事故； 5.县指挥部认为需要启动二级响应的其他情形。 | 符合以下情形之一时， 启动三级响应： 1.发生1人死亡的事故； 2.造成 3人以上 6人以下重伤（包括急性工业中毒）的事故； 3.造成 1 人涉险、被困、失联的事故； 4.造成 500 万元以下300 万元以上直接经济损失的事故； 5.县指挥部办公室认为需要启动三级响应的其他情形。 | 符合以下情形之一时， 启动四级响应： 1.造成 1-2人重伤（包括急性工业中毒）的事故； 2.造成300 万元以下直接经济损失的事故； 3.县指挥部办公室认为需要启动四级响应的其他情形。 |